Nr. inreg.:                                                                                                 APROBAT

Director medical,

Conf. Univ. Dr. OBADA Bogdan

CAIET DE SARCINI

ECHIPAMENTE/ACCESORII DOTARE LABORATOR BRONHOLOGIE – COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE,

SECTIA CLINICA MEDICALA 1

Contract Furnizare, Instalare, Punere in Functiune si Instruire:

1. Upgradare trusa de bronhoscopie existenta OLYMPUS EXERA III cu  “VIDEOPROCESOR EVIS X1”

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta (denumit in continuare si „SCJU Constanta”) îndeplinește rolul de autoritate, respectiv autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

In baza Listei de Investitii nr. 74409/10.11.2025, aprobata prin Hotararea Consililului Judetean Constanta, la pozitia 68, se aproba bugetul pentru achizitionarea unui Videoprocesor EVIS X1, compatibil cu trusa de bronhoscopie Exera III existenta in laboratorul de bronhologie al SCJU Constanta.

## Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Actuala denumire a fost stabilita in anul 2013 prin decizia Consiliului Judetean Contanta. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. SCJU Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. Mai mult de atat, in perioada verii, fluxul de pacienti este in crestere din cauza numarului mare de turisti aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel statisticile au aratat ca in decursul sezonului estival, Spitalul deserveste in medie un milion de pacienti. SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare continua cum ar fi: - urgenta medico - chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care are acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta, boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului, nasterea, afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi. SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare de zi cum ar fi: - urgenta medico chirurgicala ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua epidemiologic, pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare, pacienti pentru care diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În contextul numeroaselor schimbări legislative și al progreselor tehnologice în domeniul medical, precum și în conformitate cu obiectivele strategice ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa privind creșterea calității actului medical și optimizarea activității medicale în specialitățile clinice, s-a hotărât inițierea procedurii de achiziție publică pentru un videoprocesor de ultimă generație, cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor diagnostice și terapeutice în domeniul pneumologiei și terapiei intensive. Această achiziție este determinată de: - Creșterea continuă a adresabilității pacienților, în special în sezonul estival, când spitalul deservește un număr semnificativ mai mare de pacienți, mulți dintre aceștia prezentând afecțiuni respiratorii acute sau cronice ce necesită investigare bronhoscopică; - Necesitatea modernizării și completării echipamentelor medicale existente, întrucât o parte dintre trusele de bronhoscopie aflate în dotarea actuală sunt uzate moral și fizic, ceea ce limitează acuratețea diagnostică și siguranța procedurilor; - Necesitatea alinierii la standardele europene și internaționale de calitate în domeniul imagisticii endoscopice și a protocoalelor moderne de investigație și tratament în patologii pulmonare. Având în vedere necesitatea asigurării unui diagnostic precoce și precis în afecțiunile bronhopulmonare – precum cancerul pulmonar, infecțiile respiratorii severe, hemoptizia, corpii străini traheobronșici sau bolile pulmonare interstițiale – îmbunătătirea trusei de bronhoscopie devine esențială pentru desfășurarea în siguranță a actului medical și pentru creșterea calității serviciilor oferite pacienților. Totodată, prin upgradarea trusei de bronhoscopie existente OLYMPUS EXERA III cu videoprocesor EVIS X1 va eficientiza activitatea medicală în cadrul secțiilor de Pneumologie, ATI și Chirurgie Toracică, cu impact direct asupra timpului de diagnostic, a preciziei investigațiilor și a gradului de satisfacție al pacientului. Achiziția Videoprocesorului Olympus EVIS X1 este necesară pentru optimizarea performanței sistemului de endoscopie Olympus Exera III, aflat deja în dotare. EVIS X1 este pe deplin compatibil cu endoscoapele existente și aduce îmbunătățiri majore în calitatea imaginii și acuratețea diagnosticului, datorită tehnologiilor sale avansate: - TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) – îmbunătățește contrastul și textura mucoasei, facilitând detectarea leziunilor plate sau subtile. - RDI (Red Dichromatic Imaging) – optimizează vizualizarea vaselor sangvine profunde și reduce interferențele provocate de sânge, util în proceduri terapeutice. - NBI (Narrow Band Imaging) – evidențiază structura vasculară superficială și conturul leziunilor, contribuind la un diagnostic precoce, în special în patologii neoplazice. Prin integrarea EVIS X1: - se menține și valorifică sistemul Exera III existent, fără a fi necesară înlocuirea completă; - se extinde durata de utilizare a echipamentului actual; - se aliniază activitatea medicală la standardele moderne de endoscopie imagistică, crescând precizia diagnostică și siguranța pacientului.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

In urma achizitionarii produsului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” urmeaza a beneficia de dispozitive medicale menite sa satisfaca exigentele impuse de un act medical de inalta performanta, in cadrul laboratorului de bronhologie.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse - nu este cazul.

## Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Ministerul Sanatatii are ca obiectiv general asigurarea unui cadru general, prin crearea unui sistem de sanatate care sprijina si ofera posibilitatea populatiei sa atinga o stare de sanatate cat mai buna si sa creasca astfel si calitatea vietii populatiei. Strategia Națională de Sănătate 2023- 2030 (SNS) reprezintă angajamentul Ministerului Sănătății, ca autoritate centrală de elaborare și coordonare a politicilor de sănătate la nivel național, față de cetățenii României, în vederea îmbunătățirii speranței de viață sănătoasă și a calității vieții acestora. De asemenea, SNS oferă cetățenilor posibilitatea informării adecvate și a implicării active în deciziile referitoare la menținerea și îmbunătățirea propriei sănătăți. Actuala SNS este construită ținând cont de rolul fundamental al determinanților stării de sănătate, a poziționării și mobilității persoanelor în grupuri sociale și comunități pe parcursul vieții acestora și implicit a interacțiunii cetățenilor cu sistemul de îngrijiri de sănătate. Strategia Națională de Sănătate “Sănătate pentru prosperitate” a fost elaborată în anul 2013, a acoperit perioada 2014 - 2020 și a răspuns, printre altele, necesității de fundamentare a procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 – 2020 și de îndeplinire a condiționalității ex-ante pentru Acordul de Parteneriat al Comisiei Europene cu România. Actuala Strategie Națională de Sănătate “Împreună pentru sănătate” acoperă perioada 2022 – 2030, continuă obiectivele strategiei anterioare și răspunde nevoilor de reforme structurale ale sectorului de sănătate. De asemenea, strategia constituie cadrul de politică strategic național pentru sănătate în temeiul căruia se va evalua modul de îndeplinire a condiției favorizante aplicabile domeniului sănătății solicitate de Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și a programelor în România pentru perioada 2021 – 2027, precum și a recomandărilor de țară formulate de Comisia Europeană cu privire la sistemul de sănătate. România își declară prin SNS 2022 – 2030 intenția de a implementa reforme structurale susținute ale sistemului de sănătate, în mod particular, referitoare la: • modernizarea, flexibilizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate publică; • implicarea activă și responsabilizarea cetățeanului în deciziile referitoare la propria sănătate; • întărirea capacității autorităților publice locale pentru acțiuni concrete și susținute de îmbunătățire a stării de sănătate a comunităților pe care le reprezintă; • accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate, performante și de calitate oferite de echipe de profesioniști în asistența medicală primară; • îmbunătățirea continuă a coordonării și furnizării serviciilor de urgență furnizate în timp util, precum și continuarea integrării acestora în cadrul celorlalte servicii de îngrijiri de sănătate furnizate; • investiții comprehensive în prevenția primară, inclusiv stomatologică, cu scopul de a reduce povara pe care îmbolnăvirile evitabile o reprezintă pentru sistemul de sănătate; • investiții comprehensive în infrastructură, resurse umane și instrumente de creșterea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite în toate domeniile de asistență medicală; • diversificarea serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite ca și servicii ambulatorii (pre și post spital), eficientizarea, creșterea performanței și a calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite în asistența medicală secundară și terțiară; • creșterea capacității instituționale pentru elaborarea și coordonarea politicilor de sănătate, precum și planificarea și organizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate (inclusiv prin înființarea ANDIS, CRUSP, CNIS); • adaptarea mecanismelor de finanțare și de contractare a serviciilor de îngrijiri de sănătate la nevoile și realitățile sistemului de sănătate; • diversificarea, flexibilizarea, creșterea performanței și rezilienței profesioniștilor în sănătate; • coordonarea și integrarea serviciilor de sănătate prin dezvoltarea rețelelor teritoriale funcționale pentru principalele boli cu impact major reflectat prin dizabilitate și mortalitate evitabilă; • modernizarea sistemului informațional în sănătate, cu accent pe interoperabilitatea informațiilor și digitalizare; • implicare susținută în cercetarea translațională în sănătate în vederea gestionării și reducerii poverii bolilor printr-o îngrijire inovatoare durabilă, precum și dezvoltarea unor instrumente, tehnologii și soluții pentru o societate sănătoasă. Sistemul romanesc de sanatate prin intermediul institutiilor abilitate si a profesionistilor din domeniu aseaza pacientul in centrul preocuparilor sale.

## Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesati in implementarea contractului ii reprezinta in mod direct Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei „ Constanta. In urma realizarii achizitiei se asteapta ca produsele sa respecte termenii si conditiile stabilite prin contract, in sensul ca produsele sa indeplineasca intocmai cerintele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, sa satisfaca scopul pentru care au fost achizitionate si sa imbunatateasca calitatea actului medical specific acestui serviciu.

# Produsele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor, este achiziționarea unor dispozitive și tehnologii medicale sigure, eficiente și inovatoare de către unitățile sanitare, deoarece acestea prezintă o importanță deosebită pentru sănătatea publică, dispozitivele medicale sigure, eficiente și inovatoare având potențialul: - de a menține oamenii sănătoși și activi mai mult timp, de exemplu prin oferirea de soluții pentru prevenirea bolilor sau diagnosticarea timpurie; acest lucru are un impact pozitiv asupra productivității și competitivității locale; - de reducere a spitalizării, a complicațiilor, recuperare mai rapidă, economisind astfel timpul și resursele financiare ale pacienților, ale furnizorilor de servicii de asistență medicală și ale sistemului de asigurări sociale de sănătate; - de a face sistemele de asistență medicală mai eficiente, oferind astfel un acces echitabil la asistență medicală pentru un număr cât mai mare de pacienți. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, (“Regulamentul nr. 745/2017”) un „dispozitiv medical” este definit ca fiind orice instrument, aparat, mașină, program informatic, implant, reactiv sau alt articol, destinat de către producător a fi utilizat, separat sau în combinație, pentru ființele umane, într-unul sau mai multe dintre scopurile medicale următoare: - diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorare a unei boli; - diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorarea unei leziuni sau a unui handicap sau o compensare a acestora; - investigare, înlocuire sau modificare a unei structuri anatomice sau a unui proces ori stări fiziologice sau patologice; - furnizarea de informații prin intermediul examinării in vitro a unor probe prelevate din organismul uman, inclusiv donări de organe, sânge și țesuturi și care nu își îndeplinește acțiunea principală propusă prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, în sau asupra organismului uman, dar care poate fi asistat în îndeplinirea funcției sale prin astfel de mijloace. De asemenea, sunt considerate a fi dispozitive medicale următoarele produse: - dispozitivele utilizate în scopul controlului sau favorizării concepției; - produsele destinate în mod special curățării, dezinfectării sau sterilizării dispozitivelor menționate la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul nr. 745/2017, precum și ale acelora menționate la primul paragraf de la acest punct.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, il constituie achiziționarea unor dispozitive medicale sigure, eficiente și inovatoare, pentru dotarea laboratorului de bronhologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa, cu aparatura medicala de ultima generatie.

## Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare faptul că dotarea spitalelor cu dispozitive medicale sigure, eficiente și inofensive îl repezintă nu numai noutatea tehnologiilor medicale, dar și modul de mentenanță preventivă, corectivă şi/sau evolutivă de verificare a acestor dispozitive medicale, pentru a garanta durabilitatea lor din considerente calitative și temporale. Bronhoscopia este o procedură medicală endoscopică esențială în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor bronhopulmonare, permițând vizualizarea directă a arborelui traheobronșic, recoltarea de probe biologice (lavaj, biopsii, aspirat), extragerea corpurilor străine, precum și aplicarea unor intervenții terapeutice minim invazive. Utilizarea unui videoprocesor de ultima generatie in trusa de bronhoscopie, precum modelul EVIS X1, creste calitatea imaginii si ergonomia, imbunatatind acuratețea diagnostică crescută și siguranta pacientului. Luminozitatea adaptativa, detaliile accentuate ale tesuturilor, vizualizarea vasculara profunda si confortul operatorului transforma bronhoscopia intr-o procedura mai precisa si eficienta. Livrarea si punerea in functiune se vor realiza cu personal autorizat si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens. Instruirea personalului operator si medical se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare si este o operatiune inclusa in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens. Asigurarea implementării unei mentenanțe preventive corespunzătoare, atât din partea utilizatorului, cât și a furnizorului, asigurarea cu consumabilele și piesele de schimb potrivite, rezolvarea timpurie a problemelor apărute stau la baza durabilității dispozitivelor medicale.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

## Produse solicitate

| Nr. Lot | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPGRADARE TRUSA DE BRONHOSCOPIE EXISTENTA OLYMPUS EXERA III CU “VIDEOPROCESOR EVIS X1” | 1 |

SPECIFICATIILE TEHNICE ALE PRODUSELOR SOLICITATE :

| Nr.Lot | Denumire LOT | Specificatii tehnice specifice minime: | Loc de livrare | Data de livrare solicitata | Termen de Garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPGRADARE TRUSA DE BRONHOSCOPIE EXISTENTA OLYMPUS EXERA III CU VIDEOPROCESOR EVIS X1 | VIDEOPROCESOR EVIS X1 (CU SURSA DE LUMINA INCLUSA) - Procesor imagine cu functie de 4K upscaling - Cu touch panel intuitiv - Posibilitate de configurare a limbii Romane, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba Romana - Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei - Permite investigarea endoscopica cu tehnologia Autofluorescenta - Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sange profunde din mucoasa bronsica si evidentiaza punctele de sangerare - Cu tehnologie ce optimizeaza structura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei - Cu functiei care mentine luminozitatea partii luminoase a imaginii endoscopice si corecteaza luminozitatea partii intunecate a imaginii endoscopice - Iesire semnal analogic: VBS composite, Y/C - Iesire semnal digital:12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI - Memorie externa, conectare USB - Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe 3 nivele - Iris: Auto, Peak si Average - Reglarea tonurilor de culoare: Rosu + 8 pasi; Albastru + 8 pasi; Chroma + 8 pasi - Posibilitatea de etalonare automata de alb - Automatic gain control (AGC) - Contrastul poate fi setat in 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) - Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice - Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran - Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice - Posibilitate de afisare Picture-in-Picture si Picture-out-Picture - Posibilitatea de zoom electronic - Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor - Informatii ale endoscopului sa poata fi afisate pe monitor (numele modelului, numarul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capatului distal/ tubului de insertie, functiile atribuite butoanelor endoscopului) - Afişarea datelor de pacient - Posibilitatea schimbarii simultan a mai multor valori de setare - Posibilitate de inregistrare a setarilor pentru 20 de utilizatori - Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru 50 de pacienti - Cu sursa de lumina cu 5 LED-uri (Multi-LED) - Controlul automat al intensitatii luminoase - Controlul automat al stralucirii in 17 trepte - Pompa de aer inclusa cu 4 niveluri (oprit, scazut, mediu, ridicat) - COMPATIBIL CU TRUSA DE BRONHOSCOPIE OLYMPUS EXERA III DEJA EXISTENTA Instalare si punere in functiune Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizeaza de catre furnizor, costul acestor operatii fiind incluse în pret Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in functiune si instruire personal medical Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii | Sediul SCJU Constanta din Bd.Tomis nr.145 Constanta | Maxim 20 zile de la data semnarii contractu-lui. | Perioada de garantie completa: min. 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune Perioada postgarantie: min. 8 ani pe baza de contract si asigurare de piese de schimb si consumabile. Echipamentele medicale vor functiona ori de cate ori actul medical o va impune, fiind obligatorie disponibilitatea continua a acestora. In caz de indisponibilitate functionala se vor aplica dispozitiile prevazute la Pct. - Suport tehnic. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil); - ambalare, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil); - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; - instalarea în starea inițială; - testarea pentru a asigura funcționarea corectă; - repunerea în funcțiune. Garanţia produselor livrate, testate şi puse în funcţiune este răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Timpi de raspuns in perioada de garantie: in perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 1 (una) zile lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 (doua) zile lucratoare, de la data reclamării telefonice/posta electronica a acesteia de către beneficiarul produselor. Pentru a fi luată în considerare modalitatea de îndeplinire a cerinţelor impuse de către autoritatea contractantă în perioada de garanţie, ofertantul are obligaţia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenţii în perioada de garanţie. Se va anexa o declaratie in acest sens In cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparaţiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice. În cazul defecţiunilor majore care fac imposibilă funcţionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului medical în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa. Perioada de garanţie pentru fiecare produs in parte este de minim 24 luni pentru echipamentul medical si va începe de la data recepţiei calitative, respectiv instalarea si punerea in functiune. Ofertantul va depune angajament privind activitatea de service în perioada de garanţie. In vederea sustinerii activitatii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 24 de luni. |

La intocmirea prezentelor specificatii tehnice, autoritatea contractanta, a avut in vedere ca acestea să fie justificate punctual din punct de vedere al necesității medicale, pentru a evita situația în care specificațiile tehnice solicitate sa fie doar restrictive, fără a se urmări o anumită performanță medicala.

Suport tehnic

Pe toata durata contractului si în perioada de garanție, Contractantul va asigura cu titlu gratuit suport tehnic si mentenanta in cazul disfunctionalitatilor pentru utilizarea echipamentelor si/sau aplicatiilor software aferente functionarii produselor.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic, Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului :

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 24 ore | 24 ore – inlocuire dispozitiv | 2 zile lucratoare |
| Critic | 48 ore | 24 ore – transport la service autorizat | 20-25 zile calendaristice |
| Major | 48 ore | 24 ore | Max - 30 zile calendaristice |

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică.

Timpi de raspuns in perioada de garantie: in perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 1 zi lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 zile lucratoare, de la data reclamării telefonice/posta electronica a acesteia de către beneficiarul produselor.

Pentru a fi luata in considerare modalitatea de indeplinire a cerintelor impuse de catre autoritatea contractanta in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, printr-o  declaratie pe propria raspundere. Obligatia ofertantilor de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, va trebui sa tina cont de urmatoarele:

a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului;

b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă;

c) ofertantii vor demonstra ca personalul de specialitate, autospecialele, utilajele, mijloacele, echipamentele, etc., necesare intervenției, sunt deținute în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a garantiei; (sunt/se dotează cu personal de specialitate, autospeciale, utilaje, mijloace, echipamente, etc., necesare intervenției, în funcție de riscurile gestionate în domeniul de competență);

d) ofertantii vor demonstra ca aplasarea în teritoriu a personalului de specialitate, autospecialelor, utilajelor, mijloacelor, echipamentelor, etc., necesare intervenției, se realizează astfel încât timpul de răspuns în  cazul disfunctionalitatilor privind utilizarea dispozitivelor/echipamentelor, sa nu depaseasaca maximum 24 ore de la semnalare.

In cazul unor defectiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor sa efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparatiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice .

În cazul defecţiunilor majore care fac imposibila functionarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura inlocuirea echipamentului medical in perioada de garantie, pe cheltuiala sa, cu un echipament/dispozitiv medical identic/similar celui din oferta tehnica/contract.

Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei

Pentru perioada de post-garanție, furnizorul va prezenta un document din care să reiasă capacitatea și disponibilitatea sa de a asigura:

- suport tehnic și service în cazul disfuncționalităților pentru utilizarea dispozitivelor medicale/echipamentelor medicale

- piesele de schimb, consumabilele și accesoriile sau dispozitivele necesare funcționării dispozitivelor medicale/echipamentelor medicale în parametrii normali

Achiziția serviciilor/produselor necesare în perioada de post-garanție se va realiza cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice în vigoare.

Contractantul trebuie sa fie in măsura să asigure piese de schimb sau orice alte consumabile pentru o perioada de minim 6 ani dupa expirarea perioadei de garantie.

Ofertantul  va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operaţiunilor de mentenanţă corectivă;

- timpul estimat de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

- modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanţie;

- orice alte alte informaţii relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Dacă va fi necesar, achiziția pieselor de schimb din perioada de post garanție se va face din bugetul alocat in viitor acestei activiăti, nefiind incluse în valoarea contractului.

Instalare, punere in functiune, testare, autorizare

a. Instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către furnizor la sediul SCJU Constanta,  cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse în preţ.

b. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare

c. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

## d. După instalare şi punere în funcţiune, Contractantul va efectua teste funcţionale ale produsului.

## e. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

## Nota: Toate interventiile tehnice planificate vor fi executate pe baza unui grafic intocmit de comun acord.

3.3.3. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de  catre Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera personalului medical cunoștințele necesare pentru a utiliza echipamentele conform instructiunilor date de producator.

Instruirea va fi organizata după ce produsul va fi funcțional și are ca scop permitarea personalului Autorității contractante:

- intelegerea diferitelor componente ale produsului;

- intelegerea tuturor functionalitatilor;

- asimilarea informatiilor despre mentenanta de rutina care trebuie efectuata de catre utilizator;

- utilizarea efectiva a  echipamentului;

- depistarea problemelor -  diagnosticare de baza;

- operatiuni de intretinere de rutina.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității  este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

\

Durata sesiunii de instruire poate varia in functie de tipul si complexitatea echipamentului. Instruirea se poate face intr o sesiune sau in mai multe, avand o durata astfel concepută ca să asigure autoritatea contractanată/personalul medical, că dispozitivele medicale și accesoriile sunt instalate corect, vor fi întreținute și utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost concepute.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română pentru tot personalul desemnat de beneficiar sa utilizeze echipamentele.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, care includ cel puțin – manuale de utilizare, instructiuni de utilizare ( Brif instructions) laminate fise tehnice, etc.

Contractantul va indeplini activitati de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator/organisme autorizate in acest sens.

Contractantul va asigura instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia.

Contractantul va asigura instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical.

Specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si trebuie indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Propunerea tehnica va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte :

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:

- Specificatia tehnica completata cu cel putin cerintele solicitate la pct. 3.3.1.,in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare  Codul Penal SAU  de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat.

- Descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc. ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare  Codul Penal SAU  de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat.

- Ofertantul trebuie sa prezinte un document / declaratie a producatorului, din care sa rezulte anul de punere pe piata a modelului ofertat, anul de fabricatie pentru produsul livrat, anul de scoatere din fabricatie (daca este cazul)

- Certificat de marcaj european (CE Mark), emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE a producatorului, ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, Directiva 90/385/EEC privind dispozitivele medicale implantabile active, transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 55//2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Directiva 98/79/EC transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare.

- Declaratia detaliata a producatorului privind procedurile de decontaminare ale dispozitivului medical, respectiv curatare-spalare, dezinfectare, sterilizare, sau dupa caz extras din manualul de utilizare. In cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Codul Penal SAU  de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat

- Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator economic care va putea asigura   service-ul aparatului medical ofertat conform caietului de sarcini.

- Ofertantul va depune declaratie/declaratii pe proprie raspundere, pentru urmatoarele :

- prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o executa.

Informatii detaliate privind reglementarile din domeniul social si al relatiilor de munca se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, adresa Str Matei Voievod nr. 14, sector 2 Bucuresti, Romania, tel +4021 302 7030; +4021302 7054, adresa de pe site-ul: http://www.muncii.ro.

Informatii referitoare la reglementarile obligatorii in domeniul mediului se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, adresa str.Lacul Morii 151, sector 6 Bucuresti, Romania, tel +4021 493 4235; +4021 493 4239, fax +4021 493 4237 email: office@anpm.ro.

- referitoare la indeplinirea activitatilor de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator;

- privind faptul ca personalul tehnic  nominalizat/ propus  la punctul 11 din prezentul caiet de sarcini va asigura mentenanta/service-ul echipamentului medical ofertat in perioada de garantie acordata;

- referitoare la faptul ca instalarea si punerea in functiune se asigura de catre furnizor la autoritatea contractanta, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in prêt;

- privind faptul ca furnizorul va asigura la livrare manualele de utilizare ale aparatului in limba engleza si limba romana si instrunctiuni de utilizare (Brif instructions) laminate ;

- privind instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia;

- privind faptul ca instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical;

- referitoare la piesele de schimb pentru minimum 6 ani. (se va completa in functie de lotul ofertat).

- Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc)/alte documente din care sa reiasa faptul ca personalul propus si nominalizat pentru instruire, instalare si punere in functiune are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosire a echipamentelor, adecvate la standardele cerute de producator, pentru modelul ofertat. Dovezile prezentate sa certifice competentele personalului tehnic nominalizat, respectiv participarea si certificarea la un curs tehnic de baza sau avansat, operare, mentenanta si reparare sau similar.

Nota: certificatele, atestatele sau diplomele prezentate trebuie sa aiba inscriptionata perioada pe parcursul careia a fost instruita persoana in cauza, locul unde s-a desfasurat instruirea/cursul, perioada de valabilitate a documentului, acolo unde este cazul, data eliberarii, ştampila lizibila a organismului care a emis documentul, semnatura reprezentantului legal al organismului respectiv,  seria si numarul documentului lizibile si suplimentul descriptiv al documentului, acolo unde este cazul.

- Declaratie prin care se certifica faptul ca reviziile tehnice efectuate in perioada de garantie vor fi insotite de buletinele de verificare conform normelor producatorului, incluse in pret. Pentru fiecare echipament ofertat se solicita revizie tehnica conform prescriptii producator. Data la care se va face revizia va fi stabilita de comun acord intre sectia beneficiara si operatorul economic. Reviziile tehnice se vor efectua in conformitate cu manualul tehnic al producatorului. In conformitate cu acesta, (pag. ... din Manualul produsului ofertat), se vor asigura un numar de ..........revizii tehnice pe an. Pentru a se putea demonstra cerinta, se va atasa pagina respectiva din Manualul produsului ofertat insostita de o Declaratie pe proprie raspundere.

- Tabel detalii producator:

Denumire produs / grup produse:

| Nr.crt | Informaţii solicitate | Răspuns operator economic participant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumire producător |  |
| 2 | Ţara de reşedinţă a producătorului – Adresa poştală |  |
| 3 | Ţara / adresa/ unităţii de producţie |  |
| 4 | Pagina web (dacă este disponibilă) |  |
| 5 | State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e) |  |
| 6 | Sistemul Calităţii |  |
|  | - Standard aplicat |  |
|  | - Activităţi acoperite de standard |  |
|  | - Organismul de certificare |  |
| 7 | Declaraţie sau autorizaţie |  |
|  | - Numele semnatarului |  |
|  | - Poziţia în compania producătoare |  |
|  | - Contact (telefon /fax/e-mail) |  |

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere in  limba romana semnata si stampilata de catre ofertant luand in considerare Codul Penal SAU  de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat.(descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

- NOTA: specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”

NOTA: Autoritate contractantă își rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de către ofertanți. În cazul unor neconcordanțe sau a prezentării unor date false , autoritatea contractantă are dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în propunerea tehnică și nerealizate în exploatare, vor determina suportarea de către furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate autorității contractante. Lipsa vreounui document  din propunerea tehnica la data  depunerii ofertei conduce la descalificarea ofertantului.

În cadrul prezentei achiziții, produsele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

## Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului - nu este cazul

## Extensibilitate - nu este cazul

## Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

## 4.3 Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie, conform specificatiilor producatorului si cerintele autoritatii contractante. Garantia va acoperi neconformitatile de calitate cat si neconformitatile de ambalare, furnizare, etc, inclusiv incidentele survenite pe timpul transportului catre entitatea contractanta. Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. Art. 10. - În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs. Art. 11. - (1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. (2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; b) importanţa lipsei de conformitate; c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator. (3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente. (4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului. (5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport

Livrarea produselor :

-	se va face la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa, in baza unei/unor comenzi emise de spital, in termen de maxim 20 zile de la data transmiterii comenzii ferme de catre Autoritatea Constractanta ;

-	produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul autoritatii contractante

-	include serviciile de transport si instalare la locatia transmisa de autoritatia contractanta din Constanta, Bd Tomis nr.145.

-	livrarea se va face franco la sediul autoritatii contractante de catre furnizor cu mijloacele de transport proprii si cu respectarea solicitarilor din caietul de sarcini;

-	contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita : B-dul Tomis nr. 145, Constanta, judetul Constanta.

- marfa trebuie insotita obligatoriu de o declaratie de conformitate si/sau certificat de calitate. Daca documentele care insotesc marfa sunt intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere autorizata.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele/dispozitivele medicale și a accesoriile acestora, cerințele privind ambalarea, aplicarea marcajului CE  și a identificatorului unic al dispozitivului (UDI) precum și etichetarea cu privire la prezența anumitor substanțe de risc,  trebuie aliniate cu prevederile în Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale și Regulamentului (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro.

Totodată, fiecare dispozitiv medical trebuie însoțit de informațiile necesare pentru a fi identificat atât el cât și producătorul acestuia precum și de orice informație privind siguranța și performanța relevantă pentru utilizatori sau pentru alte persoane, după caz.  Astfel de informații pot apărea chiar pe dispozitiv, pe ambalaj sau în instrucțiunile de utilizare ale acestuia și, în cazul în care producătorul are un site, sunt puse la dispoziție și actualizate pe site.

Dispozitivele medicale trebuie livrate astfel încât caracteristicile și performanțele lor în timpul utilizării propuse să nu fie afectate în timpul transportului și al depozitării, luându-se în considerare instrucțiunile și informațiile furnizate de producător.

Furnizorii se vor asigura că, atâta timp cât un dispozitiv medical se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele generale privind siguranța și performanța prevăzute în Regulamentele (UE) 2017/745 și 2017/746 și respectă condițiile stabilite de producător, atunci când acestea sunt disponibile. Propunerile tehnice ale operatorilor economici trebuie să se refere în detaliu la modul de îndeplinire a acestor cerințe

## Mediul in care este operat produsul.

Produsele se vor utiliza in domeniul medical de catre Sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Intensitatea de utilizare si gradul de încărcare vor fi la un nivel mediu. Produsul este dependent/compatibil cu echipamentul existent Trusa de bronhoscopie OLYMPUS EXERA III .

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea.

Avand in vedere faptul ca, instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către furnizor la sediul SCJU Constanta  cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse în preţ, recomandam ofertanților să viziteze amplasamentul, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei tehnice și financiare.

Nu se vor deconta ulterior, cheltuieli suplimentare privind instalarea şi punerea în funcţiune a produselor solicitate.

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Contractantul/Furnizorul are următoarele obligații principale:

- se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică.

- se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în documentatie, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului

În derularea contractului, activitatea Contractantului/Furnizorului va fi condusă de următoarele principii:

- acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

- va respecta un cod de conduita etica in achizitii publice, compus dintr-un cumul de principii, cum ar fi:

  - Integritate

  - „Legea este suverana”

  - Competenta profesionala

  - Responsabilitate

  - Profesionalism

  - Responsabilitate

  - Concordanta

  - Proportionalitate

  - Impartialitate si independenta

  - Curtoazie si consecventa

  - Transparenta

  - Acuratetea informatiei

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- sa asigure accesul furnizorului pe Laboratorul de Bronhologie in vederea livrarii si instalarii produselor.

- se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit,

- se obliga sa respecte instructiunile de exploatare ale produselor livrate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice data de producator,

- va plati pretul convenit prin ordin de plata prin Trezoreria Constanta in maxim 60 zile de la data confirmarii de primire a facturii emisa de furnizor.,

- se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Produsele livrate vor fi insotite de declaratie de conformitate si/sau certificat de calitate, si factura fiscala prin sistemul electronic de facturare RO e-factura. Toate cerințele tehnice proprii produselor/dispozitivelor medicale furnizate, vor fi demonstrabile exclusiv pe baza documentației tehnice emise de producător, nefiind acceptate declarații pe proprie răspundere.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de contractant și autoritatea contractantă. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată în caietul de sarcini. Recepţia cantitativă a produselor se va face în prezenţa comisiei mixte.

- Recepția calitativă se va realiza după testarea produselor în mediul de lucru.

În cazul dispozitivelor medicale care presupun instalare și punere în funcțiune, recepția calitativă se va concretiza după realizarea acestor etape și, după caz, după remedierea tuturor defectele consemnate.

Recepţia produselor se va efectua la sediul achizitorului, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei” Constanta din B-dul Tomis nr. 145, de catre o comisie mixta compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai furnizorului, pe baza de proces verbal semnat de furnizor si autoritatea contractantă.

Este în responsabilitatea ofertantului să asigure toate activităţile (fara alte costuri) în vederea livrării  corespunzătoare a produselor.

Achizitorul prin reprezentantul sau, are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din impuse prin caietul de sarcini si asumate prin propunerea tehnica a ofertantului declarat castigator.

In cazul constatarii de bunuri deteriorate, deficienţe cantitative şi/sau calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si/sau calitative fără a modifica preţul contractului.

Toate cheltuielile aferente receptiei vor fi suportate de catre furnizor. Receptia se va considera finalizata numai dupa semnarea documentelor de receptie.

- Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului si numarul comenzii in baza carora s-a emis, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturarea se va face prin sistemul electronic de facturare RO e-factura sau in cazul unei imposibilitati tehnice se va transmite factura fiscala in original la sediul autoritatii contractante: Bd. Tomis nr. 145, Constanta. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a documentelor impreuna cu : - declarația de conformitate si/sau certificat de calitate; avizul de expediție a produsului; reprezinta elementul necesar realizarii platii. - Plata produselor se va face cu O.P. numai pe baza facturii, in original sau transmiterea acesteia prin sistemul electronic de facturare RO e-factura, pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie si cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini. - Termen de plata solicitat: in termen de maxim 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative (receptia produselor, etc).

# Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: - Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; - Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; - Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; - Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative. Enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: - Legea 98/2016- privind achizitiile publice, cu modificările sau completările ulterioare; HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica; - Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora, republicată cu modificările sau completările ulterioare. Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum şi de protejare a personalului propriu și al achizitorului. Furnizorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Furnizorii/Contractantii au obligația de a desemna pentru implementarea contractului o persoană responsabilă cu următoarele activități: - - asigura comunicarea intre reprezentantii spitalului (manager, departament clinic, departament tehnic) si partenerii asocierii din cadrul proiectului si asigură respectarea obligatiilor contractuale ce decurg din contractul de atribuire; - - propune, pregateste si organizeaza planul de activitate, instalare, training personal clinic si tehnic din cadrul contractului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului; - - coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizand direct echipamentele tehnice, echipele de service, managerii de produs, consultantii si pe alti colaboratori implicati; - - monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse; - - asigura rezolvarea problemelor aparute in implementarea contractului si informeaza la timp achizitorul despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau este persoana de contact în situația apariței unor defecțiuni în perioada de garanție și asigură efectuarea service-ului în această perioadă în termenii conveniți; - - in perioada de implementării contractului poate convoca întrunirea unei/unor întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor de neîndeplinire a contractului; -găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale, executa orice alte dispozitii date de beneficiar, in limite contractuale si al temeiului legal, in realizarea proiectului. Din partea achizitorului, va fi desemnata o persoana responsabila de gestionarea, urmarirea si prevenirea riscurilor ce pot interveni in derularea prezentului contract. Persoana responsabila va avea ca atributii urmatoarele: - - respectarea intocmai a prevederilor prezentului contract referitoare la termenele de livrare, caracteristicile tehnice, forta majora, etc.; - - va informa furnizorul referitor la orice eventuale derapaje aparute in functionarea echipamentului, si asupra oricaror alte posibile incidente care pot recurge din derularea contractului; - - monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse; - - este persoana de contact intre furnizor si reprezentantii spitalului.

# Evaluarea performanței Contractantului, nu este cazul

Intocmit,

Nume si Prenume: Prof. Dr. Tofolean Doina Ecaterina

Functie: Medic Sef Sectie Medicina Interna 1

Semnatura:

Nr. ...

NOTA PRIVIND ALEGEREA ȘI JUSTIFICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE VIDEOPROCESOR EVIS X1 compatibil cu trusa de bronhoscopie EXERA III (existenta in laboratorul de bronhologie)

Criteriul ales: Cel mai bun raport calitate-preţ.

Justificare criteriu: Alegerea criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” este fundamentată pe complexitatea tehnologică și impactul clinic major al echipamentului ce urmează a fi achiziționat, respectiv Videoprocesor EVIS X1 compatibil cu Trusa de bronhoscopie EXERA III (existenta in laboratorul de bronhologie), destinat efectuarii Bronhoscopiei, care este o procedură medicală endoscopică esențială în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor bronhopulmonare din SCJU Constanța.

Având în vedere că performanțele tehnice, eficiența operațională, durabilitatea, au un impact direct asupra calității actului medical, autoritatea contractantă consideră esențială evaluarea ofertelor printr-un criteriu care să reflecte atât prețul, cât și sustenabilitatea și calitatea serviciilor post-vânzare (garanție, service), perioada de livrare si punere in functiune.

În acest sens, specificațiile tehnice impun cerințe minime clare si precise, determinate de compatibilitatea deplina a produslui solicitat cu Trusa de bronhoscopie EXERA III existenta deja in dotarea sectiei, dar factorii de evaluare suplimentari vizează elemente care pot aduce beneficii directe personalului medical operativ si pacienților.

S-au introdus criterii clare, legate de garanție extinsă, timp de răspuns scurt pentru intervenții și durata serviciilor post-garanție, care contribuie semnificativ la continuitatea serviciilor medicale și la reducerea costurilor de întreținere ulterioare.

În cazul atribuirii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul la factorii de evaluare stabiliti de autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta stabileşte clasamentul ofertelor in ordinea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea cu cel mai mare punctaj final.

Conform  Art. 139, alin (3) din HG 395/2016, RESPECTIV: „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică’’.

Criterii de atribuire:

    - Pretul ofertei - punctaj maxim 40 puncte

Justificare: Prețul beneficiază de o pondere semnificativă în cadrul criteriilor de evaluare, având în vedere obiectivul autorității contractante de a asigura o utilizare eficientă și responsabilă a fondurilor publice. Această abordare este posibilă întrucât cerințele tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini garantează un nivel ridicat de performanță, adecvat pentru desfășurarea unui act medical de calitate, contribuind astfel la realizarea unui diagnostic corect și la creșterea șanselor de salvare a vieților pacienților.

Punctajul aferent ofertei financiare se calculează utilizând următoarea formulă:

Punctaj = 40 * (Pmin/ Pn)

unde:

Pmin  ̶  reprezintă valoarea celei mai mici oferte financiare admisibile

Pn   ̶   reprezintă prețul ofertei analizate

Această formulă asigură o evaluare proporțională a ofertelor în funcție de preț, atribuind punctajul maxim ofertei cu cel mai scăzut preț.

    - Componenta tehnica – punctaj maxim 60 puncte

Justificare: Alocarea unei ponderi ridicate componentei tehnice reflectă importanța deosebită a   performanțelor de eficiență și sustenabilitate ale echipamentului ce urmează a fi achiziționat, respectiv VIDEOPROCESOR EVIS X1 compatibil cu Trusa de bronhoscopie EXERA III existenta, în contextul specific de functionare al unei sectii specializate în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor bronhopulmonare. Acest echipament joacă un rol esențial în asigurarea unui diagnostic de înaltă acuratețe, în vederea stabilirii unui tratament personalizat pentru pacienții SCJU Constanta.

| Nr. Crt. | CRITERIU |  | PUNCTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eficiență și sustenabilitate |  | 30 |
| 1.1 | Punctajul aferent criteriului „Consum de energie”, se calculează conform formulei de mai jos: Punctaj = 10 × (Cmin / Cn) unde: - Cmin reprezintă valoarea celui mai redus consum de energie – exprimat in kWh, dintre ofertele admisibile; - Cn reprezintă consumul de energie – exprimat in kWh, al echipamentului analizat. Punctajul maxim care poate fi acordat pentru cel mai mic consum de energie este de 10 puncte |  | 10 |
| 1.2 | Durată de viață peste perioada de garanție, ofertata la pct 2.1 ( se va demonstra prin declaratia producatorului privind durata medie de exploatare/utilizare a echipamentului ofertat) | 3 ani | 0 |
|  |  | intre 3 si 5 ani | 6 |
|  |  | mai mare de 5 ani | 8 |
| 1.3 | Programe de buy-back și reciclare a echipamentului | Ofertantul NU furnizeaza informatii in care precizeaza ca achizitia prevede programe de “buy-back" aplicabile la finalul ciclului de viață al echipamentului. | 0 |
|  |  | Ofertantul furnizează informații care atestă existența unor programe de tip „buy-back” pentru echipamentul ofertat, valabile la încheierea ciclului său de viață. | 8 |
| 1.4 | Reducerea emisiilor și gestionarea sustenabilă a deșeurilor periculoase | Ofertantul NU furnizează informații din care reiese contribuția echipamentului la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și detalii referitoare la deșeurile periculoase generate în timpul utilizării, respectiv la modalitățile de reducere a acestora din care reiese gestionarea sustenabilă a acestora. | 0 |
|  |  | Ofertantul furnizează informații din care reiese contribuția echipamentului la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și detalii referitoare la deșeurile periculoase generate în timpul utilizării, respectiv la modalitățile de reducere a acestora din care reiese gestionarea sustenabilă a acestora. | 2 |
|  |  | Ofertantul furnizează informații privind tipurile de deșeuri periculoase rezultate în urma utilizării echipamentului, precum și măsurile propuse pentru reducerea și gestionarea sustenabilă a acestora. | 2 |
| 2 | Garanție și service |  | 30 |
| 2.1 | Garanție | 24 de luni | 0 |
|  |  | 25-35 luni | 5 |
|  |  | Peste 36 de luni | 10 |
| 2.2 | Timp de răspuns la solicitari interventie service | 24 ore | 0 |
|  |  | Mai putin de 24 ore | 10 |
| 2.3 | Service Postgarantie ( contra cost) | 6 ani | 0 |
|  |  | Peste 6 ani | 10 |

Evaluarea ofertelor se va face prin insumarea punctajelor obtinute pentru criteriile de mai jos:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin însumarea punctajelor obținute pentru următoarele criterii de evaluare:

Criteriul financiar (prețul ofertat): maximum 40 de puncta;

Criteriul tehnic (performanțe de eficiență și sustenabilitate): maximum 60 de puncta.

Punctajul final va fi determinat ca sumă a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte.

Intocmit,

Nume si Prenume: Prof. Dr. Tofolean Doina Ecaterina

Functie: Medic Sef Sectie Medicina Interna 1

Semnatura :