
[image: image1.png]


[image: image2.png]



PNEUMOLOGIE TBC 
Nr. 80051 din 02/12/2025 




                                                                                                  Aprobat,
                                    Director Operational,
                                     Calut Ciprian Lucian
                                                                                                                                 Avizat,

                                                                                                            Serviciu Tehnic Administrativ

                                                                                                                               Sef Servicu,

                                 Andreescu  Laura
CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de 

„Lucrari reparaţii acoperis, exterioare și reparatii interioare - Pavilion 3- Secția Pneumoftiziologie Agigea” 
                                cod CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
I. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executia lucrarilor care face obiectul Contractului ce rezultă din această achiziție.

În cadrul acestei achiziții, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Prezentul document contine principalele specificatii tehnice corespunzatoare activitatilor, materiilor prime si materialelor, instalatiilor, echipamentelor necesare si se va completa cu toate standardele, normativele si legile aplicabile in vigoare.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Autoritatea contractanta va declara neconforma ofertanta care nu indeplineste cerintele minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.   În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Autoritatea contractanta /Achizitor care vor avea același înțeles.

La baza descrierii generale stau:

-
consultarile avute de Achizitor cu operatori economici de specialitate

-
evaluare dupa planurile arhitecturale existente in corelatie cu situatia de fapt

-
prevederile legale in vigoare cu privire la punerea în siguranță a patrimoniului construit si asigurarea protectiei pacientilor/beneficiarii serviciilor cat si a angajatilor proprii. 
1.1 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrarilor:

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de calitate şi performanţă.

Īn prezent, din cauza colectării defectuoase a apelor pluviale, peretii clādirii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța – Secția Pneumoftiziologie Agigea, se afla in stare avansata de degradare, clādirea fiind afectata profund, îndeosebi în perioada decembrie-ianuarie 2024, din cauza furtunilor puternice care au avut loc în zona Constanța. Pe parcursul ultimilor 22 ani, nu au mai fost efectuate lucrari de reparatii deoarece solutia tehnica adoptata la executia hidroizolatiei anterioare, nu permite executia unor reparatii numai pe anumite zone, interventiile fiind costisitoare, dificil de realizat și fara garantia rezolvarii problemei in ansamblul ei, respectiv stoparea infiltratiilor pe intreaga suprafata a terasei.

Dată fiind perioada de exploatare foarte mare a clādirii Secției Pneumoftiziologie Agigea, fără intervenții majore asupra tuturor zonelor funcționale și de protectie, în prezent executia lucrarilor de reparatii a spatiilor existente este practic imperios necesară. De asemenea infiltratiile profunde de ape pluviale din încaperile cladirii, fac improprie utilizarea acestora si pun in pericol chiar siguranta pacientilor si a personalului medical. 

Costurile lucrarilor de reparații identificate au fost incluse în bugetul de reparații curente al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, pentru anul 2025, cu finanțare din fonduri de la CJ Constanța.
În concluzie, se impune realizarea unor lucrări de reparatii, ample si complexe, având ca obiect înlocuirea integrala a hidroizolatiei, prin utilizarea unor materiale de ultima generatie, mult mai performante, care sa asigure pe viitor, functionalitatea optima a hidoizolatiei si sa evite totodata orice infiltratie/inundare a incaperilor. 

1.2  Informații despre Autoritatea Contractantă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Actuala denumire a fost stabilita in anul 2013 prin decizia Consiliului Judetean Contanta. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. SCJU Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. Mai mult de atat, in perioada verii, fluxul de pacienti este in crestere din cauza numarului mare de turisti aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel statisticile au aratat ca in decursul sezonului estival, Spitalul deserveste in medie un milion de pacienti.

SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare continua cum ar fi: 

urgenta medico – chirurgicala, in care este pusa in pericol viata pacientului sau care are acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta, boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului, nasterea, afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare de zi cum ar fi: 

urgenta medico chirurgicala ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua epidemiologic, pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare, pacienti pentru care diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

1.3 Informatii despre obiectul contractului:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa, vizează atribuirea contractului privind executia de lucrari de: „Lucrari reparaţii acoperis, exterioare și reparatii interioare - Pavilion 3- Secția Pneumoftiziologie Agigea”
Obiectivul general la care contribuie realizarea contractului este de aducere a tuturor clădirilor și spațiilor din proprietatea publica a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa, la un nivel funcțional optim prin conformarea acestora cu prevederile normativelor privind efectuarea intervențiilor la cladirile existente și conformarea cu prevederile legislative in vigoare, privind siguranta pacientilor si a personalului institutiei.
Obiectivele specifice la care contribuie realizarea contractului: 
- activitățile din incintă sa se desfașoare in condiții optime si de siguranta deplina pentru pacientii beneficiari si personal propriu Sectiei Exterioare Agigea; 

- crearea unui mediu propice pentru desfașurarea activității medicale la un nivel superior de performanță; 

- protecția construcției, in ansamblul ei, impotriva: infiltratiilor apelor meteorice, acțiunilor distructive ale mediului, a acțiunilor mecanice si prelungirea duratei de viata a acesteia; 

Autoritatea contractanta va incheia un contract de executie pentru intreaga lucrare.

1.4 Locul principal de executie:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă”Sf. Apostol Andrei”, Constanţa - Str.Sanatoriului, nr. 1, localitatea Agigea, județul Constanța.
Date de contact: Tel. 0241484600 / e-mail: corneliu.stan@spitalulconstanta.ro
1.5 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă:
Prin realizarea obiectivului de reparatii curente, se urmărește în principal:
- gestionarea eficientă a patrimoniului construit al institutiei;

- punerea în siguranță a patrimoniului construit al institutiei;

- asigurarea protectiei totale a pacientilor si a angajatilor proprii ai institutiei;

Deasemenea lucrarile de reparații curente, fac parte din programul privind exploatarea, întreținerea și urmărirea comportării in timp a construcțiilor din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
II. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE

Generalitati:

Acoperisul - partea de deasupra unei incaperi inchise sau partial inchise si se proiecteaza respectand tipul de structura, tehnologia de termoizolatie - hidroizolatie si conditii de exploatare in functie de tipul terasei. Acesti factori determina durata de viata a acoperisului; 

Hidroizolatii - lucrari etanse de protectie in scopul impiedicarii actiunii apei asupra elementelor de constructie (acoperis, pereti, plansee) sub forma de apa de infiltratie (provenita din ploaie, zapada, umiditate a aerului, etc.) umiditate a pamantului sau apa sub presiune provenind din panza freatica; 

Hidroizolatia - este o structură etanşă, continuă şi omogenă de protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor apei şi/sau a umidităţii naturale a mediului; 

Hidroizolat sau impermeabil - o caracteristică a obiectelor ce sunt relativ neafectate de apă sau rezistă la infiltraţia de apă în anumite condiţii; 

Membranele bituminoase - sunt materiale pentru hidroizolaţii, pe bază de bitum modificat aditivat cu polimeri elasto-plastomeri, având o armătură din fibră de sticlă sau poliester şi sunt fabricate cu diferite finisaje la partea superioară (ardezie minerală, nisip, TNT, folie de aluminiu, etc.); 

Sisteme de jgeaburi si burlane - Un sistem de jgheaburi si burlane este alcatuit dintr-o serie de elemente care, in tandem, si cu ajutorul fortei gravitationale fac ca scurgerea apelor pluviale sa se faca intr-un mod corect, ordonat si eficient.
Sisteme exterioare termoizolante - reprezinta un ansamblu de materiale special concepute pentru a reduce transferul de caldura intre interiorul si exteriorul unei cladiri. Aceste materiale au proprietati termice excelente si sunt proiectate pentru a crea o bariera eficienta impotriva pierderilor de caldura in sezonul rece si a patrunderii excesive a caldurii in sezonul cald. In plus, izolatia termica contribuie la controlul umiditatii si la reducerea riscului de condens in interiorul cladirii.

Drenajul apei pe acoperis - reprezinta sistemul care asigură colectarea apelor pluviale ce se scurg de pe acoperis, evacuarea rapidă a apei de ploaie și a zăpezii topite, prevenind astfel infiltrațiile și deteriorările din interiorul clādirii.
    2.1 Lucrările de intervenție minime propuse prin prezenta documentație sunt cel putin urmatoarele operatiuni:

Categoriile de lucrari perecum si cantitățile estimate necesare, sunt detaliate in prezentul Caiet de sarcini – ANEXA CU ANTEMASURATORI de cantități si lucrari estimate, pe categorii. 

Intervenţiile la imobilul SCJU - Secţia exterioara TBC AGIGEA, constau în principal în lucrări de refacere a integrităţii peretilor, refacere rigole; reparaţii, completări, refaceri parţiale la finisajele exterioare/interioare, reparaţii, completări sau înlocuiri ale elementelor sau părţilor din elementele componente care sunt deteriorate grav, fără intervenții la tâmplăriile exterioare/interioare (uşi, porţi, ferestre, vitrine, obloane, etc.), creând astfel condiţii decente pentru bolnavii care vin să se trateze și pentru personalul propriu.
Lucrările de intervenție minime propuse, nu au caracter limitativ, ofertanții avănd posibilitatea (numai justificat), după evaluarea tehnică de specialitate, în vederea întocmirii propunerii tehnice, să propună operațiuni suplimentare celor estimate de autoritatea contractantă.
Lucrările de intervenție minime propuse, sunt:
- schela metalica tubulara, lucrari pe suprafete vertical de pana la 30 de m inaltime

- dezafectare trasee cabluri, conducte si tubulaturi existente, acolo unde este cazul;
- desfacerea tencuielilor exterioare si interioare existente;

- desfacere polistiren existent 

- amorsare suprafete pentru executia tencuielilor – interioare si exterioare;

- aplicare tencuieli exterioare si interioare (cu mortar uscat de ciment si var –aplicate manual): curatarea suportului, amorsarea suprafetelor, prepararea mortarului pentru grund si executarea grundului, prepararea materialului pentru tinci şi executarea tinciului;                      
- montaj protectie muchii la pereti;

- aplicare sisteme termoizolante din polistiren expandat: curatarea şi repararea peretilor, aplicare un strat de amorsa, pregatirea placilor de polistiren la dimensiunile necesare, aplicare adeziv pe spatele placilor de polistiren (in puncte sau benzi continue), fixearea placilor de polistiren pe perete, incepand de la baza şi in sus, fixare mecanica suplimentara a placilor de polistiren cu suruburi şi dibluri speciale;

-tencuieli exteriaore driscuite pe zidarie de caramida/ sau beton  2,5 cm grosime executate cu mortar de ciment- var marca 50-T pentru sprit si mortare de var ciment marca25-T pentru grund                     
- amorsare suprafete pentru executia de vopsitorii lavabile – interioare si exterioare;

- executie vopsitorii lavabile – interioare si exterioare;

- incarcare/descarcare materiale manual cu şi fara utilaje;

- evacuare moloz rezultat, cu respectare conditii de mediu;
Pentru lucrarile ce urmeaza a fi efectuate se vor folosi doar materiale de calitate superioară, conform specificatiilor prezentate in listele de cantități, anexa la prezentul Caiet de sarcini.  Lucrarile vor fi executate doar cu personal calificat, certificat pentru executarea lucrarilor de constructii. La punerea in opera a materialelor se vor respecta specificațiile tehnice de aplicare și montaj elaborate de producător.  
Toate materialele si echipamentele necesare pentru executarea lucrarilor cuprinse in listele de cantitati vor trebui, inainte de punerea in opera, sa fie verificate de reprezentantul Achizitorului. 
Se va verifica daca acestea respecta cerintele prezentului caiet, daca au fost livrate cu certificate de calitate si conformitate si daca sunt agrementate tehnic. In acest sens vor fi intocmite documente care sa ateste acest lucru. In cazul in care executantul nu primeste viza reprezentantului Achizitorului, acesta va trebui sa inlocuiasca materialele/ echipamentele in cauza, pe cheltuiala sa, cu materiale/echipamentele care sa respecte conditiile solicitate.  

Orice referire la marcă din conținutul Caietului de sarcini, a Listelor de cantități sau a Fiselor tehnice se vor citi « sau echivalent », acestea fiind menționate doar in scopul de a informa ofertantul asupra cerințelor privind calitatea si specificațiile tehnica minime ale materialelor.  

La punerea in opera a materialelor se vor respecta specificațiile tehnice de aplicare și montaj elaborate de producător.  

Categoriile de lucrari, cantitățile necesare, precum si tipurile de materiale principale propuse (sau similar) sunt detaliate in Anexa – Antemasuratori, a prezentului Caiet de sarcini (liste de cantități de lucrari pe categorii.
  2.2 Activitățile solicitate prin caietul de sarcini:  
Obiectul contractului ce va rezulta din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate in anexe.
Următoarele activități trebuie realizate de Contractant in cadrul contractului: 

	Activitate 
	Detaliere activități 

	Lucrări de execuție 
	- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor; 

- punerea in operă a tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor/indeplinirea obiectului contractului;

- orice activitate sau lucrare principala sau provizorie necesară pentru pregătirea lucrarii/șantierului; 

- transportul la lucrare/șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

- evacuarea molozului rezultat prin jgheaburi special amenajate si transportul moluzului la gropa de gunoi; 

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări solicitate prin legislația și reglementările in domeniul sistemului de asigurare a calității in construcții; 

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

- întreținerea lucrărilor până la predarea acestora către autoritatea contractantă; 

- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și indepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: programul de execuție (ex. grafic), planul calității pentru execuția lucrărilor, certificările și rezultatele testelor, dupa caz; 

- documentarea informațiilor necesare, inclusiv instrucțiuni de exploatare. 


Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.  

 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani, (conf. Legea 10/1995).  

2.3 Date de intrare utilizate de ofertant:
Pentru execuția lucrărilor, Ofertantul/Contractantul va utiliza următoarele date de intrare: 

- caietul de sarcini; 

- liste de cantități F3; 

- fise tehnice F5; 

- lista consumuri de resurse materiale C6;

- grafic de execuție propus; 

- planșe foto (numai daca e cazul); 

- propriile concluzii elaborate in urma vizitei la amplasament, anterior procedurii de achizitie. 

2.4 Rezultate minime ce trebuie obținute de la ofertant/contractant: 

	Activitate 
	Rezultat așteptat 

	Lucrări de execuție 
	- toate lucrările, realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini si oferta tehnica; 

- deșeurile sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea acestora să fi fost respectate în totalitate; 

- toate documentele necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum acestea sunt indicate in documentatie; 

- perimetrul șantierului eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor (subactivitate care va fi efectuată in fiecare zi lucrătoare a Contractantului). 


Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, includ: 

- declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația in vigoare; 

- rezultatul testelor asupra materialelor prevazute prin legislația in vigoare și/sau prevăzute in documentația de execuție și/sau solicitate de Inspecția de Stat in Construcții (daca este cazul); 

- detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

 2.5 Personalul ofertantului/contractantului:
Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor categoriilor de lucrari cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. (responsabili tehnici cu execuția lucrărilor, specialist in domeniul sănătății in muncă cu atestat profesional in termen de valabilitate eliberat de un organism recunoscut la nivel național, conform prevederilor legii 319/2006 și a normelor de aplicare din H.G. 1425/2006 coroborat cu H.G. 300/2006). Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care aceștia vor interveni in executarea viitorului contract, precum și modul in care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauză, fie prin externalizare, situație in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obținerii serviciilor respective).  

Ofertantul va trebui să demonstreze prin propunerea tehnică faptul că deține următorul personal ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit:  

- Responsabil tehnic cu execuția – Reprezentantul executantului sau al producatorului: 

 - experientă specifică de cel puțin 3 ani in ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini: responsabil tehnic cu executia, in proiecte similare.  

 Atribuții și responsabilități: 

- să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza normelor si normativelor specifice si a documentației emise de Autoritatea Contractantă;  

- să verifice şi să vizeze procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei; 

- să ţină la zi evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;  

- să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii normelor si normativelor aplicabile in vigoare;  

- să oprească execuţia lucrărilor, în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 

- Responsabil în materie de securitate și sănătate în muncă: 

Tot personalul implicat in executia lucrarii trebuie sa fie instruit in aplicarea normelor SSM in functie de particularitatile proceselor de munca.

Tot personalul trebuie sa faca dovada instruirii prin prezentarea fiselor SSM valabile pe tot parcussul executiei
2.6 Infrastructura ofertantului /contractantului necesară pentru desfașurarea activităților contractului: 

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului. 

Infrastructura care sta la baza întocmirii Propunerii Tehnice, trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access la infarstructura necesară pentru realizarea activităților în Contract. 

III.  ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂTIL PĂRȚILOR: 

 3.1 Responsabilitățile cu caracter general referitoare la execuția lucrărilor:
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Ofertantului/Contractantului sunt:  

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Autorității Contractante, in orice moment în derularea Contractului;  

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

3.1.1 Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația de atribuire, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări. Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante vor transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante, care vor verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 NOTA: Ofertantul va desemna o echipa de executie (personal de conducere si executie) în numar necesar, pentru fiecare categorie de lucrari in parte, astfel incat lucrarile de executie sa se realizeze in maxim 20 zile de la Ordinul de începere a lucrarilor de executie. Ofertantul are responsabilitatea de a prezenta o echipa completa (personal de conducere si coordonare, muncitori calificati si necalificati, etc), in numarul necesar pentru a acoperi toate categoriile de lucrari necesare si a se incadra in durata de 20 zile alocate activitatii de executie.  

3.1.2 Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate; 

- punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului 

- desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

- achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

- organizarea recepției finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

- documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

3.2 Responsabilități asociate lucrărilor premergatoare: 

Lucrările premergatoare includ: 

- îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

- pregătirea pentru execuția lucrărilor; 

- organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:  

- să asigure indeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care ii revin din documentația pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in contract; 

- sa asigure indeplinirea obligațiilor referitoare la intâlnirea inainte de demararea activității pe șantier; 

- să prezinte planul de evacuare/management al deșeurilor rezultate;

- să prezinte graficul fizic de execuție a lucrărilor. 

Lucrarile de executie vor incepe efectiv de la data emiterii de catre Autoritatea Contractanta a Ordinului de începere si se vor încadra în termenul agreat si insusit de ofertant prin oferta depusa precum si prin semnarea Contractului de executie. 

 3.3 Responsabilități legate de obținerea autorizatiilor, permiselor de lucru și a permiselor de acces –numai dupa caz: 
Înainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor contractului, este necesar să se obțină –DUPA CAZ- toate autorizatiile, avizele, permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, in vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantier, prin „Proces verbal de predare amplasament”.  

După caz, se vor obține: 

- autorizatie, aviz, permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

- permis de acces in spații inschise;

- permis de lucru cu focul;

- etc. 

 3.4 Responsabilități asociate organizării de șantier a contractului: 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

- Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului; 

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

Autoritatea contractanta este răspunzătoare pentru următoarele:
- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă) pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor. 

 3.5 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate: 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
- Legea calității în construcții din România -  Legea nr. 10/1995, care instituie un sistem de calitate pentru construcții, scopul principal fiind protejarea vieții, bunurilor, societății și a mediului înconjurător, asigurând totodată satisfacerea exigențelor utilizatorilor pe toată durata de viață a clădirilor. Această lege a suferit multiple modificări și completări (cea mai recentă fiind prin Legea nr. 204/2020 și O.U.G. nr. 26/2022), reglementează utilizarea de produse și procedee de construcție agréate și stabilește calitatea cerută prin performanța lor în exploatare;
	- Reglementarea Tehnică/15 septembrie 2022 - Normativ pentru construcţii spitaliceşti, indicativ NP 015-2022 - În cazul construcțiilor cu funcțiunea de spital care sunt realizate ca extinderi ale spațiilor existente, precum și la reamenajarea, refuncționalizarea sau reabilitarea unor spații ce nu cuprind ansamblul unui corp de clădire, prevederile prezentului normativ se vor limita la acele spații ce fac obiectul lucrărilor;
	


- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.

  3.6 Supravegherea lucrarilor:

Calitatea lucrarilor va fi urmarita pe intreg parcursul executiei, de catre personalul specializat pe domenii al Contractantului si de reprezentantii Autorității Contractante.

Supravegherea lucrărilor de construcții, presupune: 

- Controlul profesional: existenta, dupa caz, a unui dirigintele de șantier/ responsabil pentru verificarea continuă a procesului de construcție;

- Verificarea conformității cu necesitatea/proiectul, dupa caz: se asigură că toate lucrările sunt realizate în conformitate cu documentatia tehnica;

- Controlul calității: se verifică calitatea materialelor, a produselor folosite, a instalațiilor și a altor componente tehnice;
- Respectarea termenelor: se monitorizează respectarea termenelor agreate pentru execuția lucrărilor;
- Este obligatorie: activitatea este o cerință legală esențială pentru a garanta calitatea și siguranța construcțiilor; 

- Asigurarea bunei execuții: supravegherea tehnică ajută la identificarea și corectarea rapidă a problemelor, contribuind la o mai bună calitate a lucrării finale. 

  3.7 Receptia la finalizarea lucrarilor:

Receptia lucrarilor reprezinta procesul prin care se certifica  finalizarea lucrarilor.

 Receptia lucrarilor se finalizeaza prin procesul verbal de receptie, acceptat si semnat de toti cei implicati in realizarea si verificarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

1. Receptia la terminarea lucrarilor, efectuata imediat ce lucrarile au fost finalizate si concretizata prin Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
2. Receptia finala, efectuata dupa expirarea perioadei de garantie, care este stabilita prin contractul cu executantul lucrarilor;

Legislatia actualizata in vigoare prevede si receptia partiala a lucrarilor, prin care se atesta stadiul fizic al constructiei, in scopul inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara. Aceasta receptie nu permite, insa, darea in folosinta a constructiilor.

Receptia la finalizarea lucrarilor consta in ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autoritatea Contractanta că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea Contractanta va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Autoritatea Contractanta va convoca comisia de recepţie.

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Autoritatea Contractanta are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Legea care guverneaza receptia lucrarilor de constructii este HG 343/2017 care modifica HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
    IV.   Durata de executie a lucrarilor: 

Autoritatea Contractantă intenționează începerea activităților imediat după semnarea Contractului.    Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 20 zile, incluzând toate etapele necesare finalizării lucrarilor de reparatii curente. 

   V.   Modul de prezentare al ofertei: 

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate, conform instrucțiunilor din prezentul document, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în invitatia de participare. 

Costul elaborarii Ofertei: Autoritatea Contractanta nu va fi raspunzatoare pentru nici un cost sau cheltuieli suportate de catre Ofertant sau de orice potential Subcontractant / Tert sustinator sau furnizor ca urmare a participarii Ofertantului la procedura, indiferent daca Contractul este atribuit si/sau semnat cu Ofertantul sau nu. Aceste costuri pot include, dar fara a se limita la, costurile în legatura cu pregatirea Ofertei sau orice alte activitati legate de aceasta si indeplinite pe parcursul procedurii. Costurile aferente pregatirii si prezentarii Ofertei, reprezentarii in fata instantelor de judecata sau a celor administrativ jurisdictionale si/sau alte cheltuieli similare generate de participarea la prezenta procedura cad in sarcina ofertantilor si nu vor fi rambursate de catre Autoritatea Contractanta niciunui Ofertant. Autoritatea Contractanta va avea dreptul de proprietate asupra tuturor Ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, iar Ofertantii nu au dreptul de a li se returna Ofertele de catre Autoritatea Contractanta (cu exceptia celor intârziate). 

Toate formularele solicitate pentru a fi prezentate, vor fi semnate de reprezentantul legal/împuternicit al Ofertantului.

5.1 Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie prezentate Autorității Contractante sunt: 
- Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii, doar în cazul unei Asocieri; 

- Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire (doar în cazul unei Asocieri); 

- Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere (dacă este cazul); 

- Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei (dacă este cazul); 

- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; 6. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016; 

- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016; 

- Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016; 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii. 

- Declaratie privind experienta similara si certificate/ documente/ recomandari/ procese verbale de receptie partiale/ finale prin care se confirma executarea lucrarilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, Autoritatea Contractanta a acestuia şi datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale, alte informatii relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerintei de calificare; Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit în ultimii 3 ani, lucrari similare demonstrate cu cel putin un contract;  Prin lucrari duse la bun sfarsit se întelege:  

- lucrari de constructii, reparatii, modernizari, receptionate pe obiecte, care sunt însotite de procese verbale de receptie, întocmite în conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;

- lucrari/parti de lucrari, receptionate însotite de procese verbale la terminarea lucrarilor;

- Propunerea Tehnică; 

- Propunerea Financiară; 
    5.2 Termenul limită pentru depunerea Ofertei: 
Ofertanții vor depune documentele solicitate, până la data și ora precizate ca termen limită de depunere a Ofertelor prevăzute în invitatia de participare. 

Termenul limită pentru primirea Ofertelor este specificat în invitatia de participare asociata procedurii. Ofertele vor fi depuse cu respectarea instrucțiunilor din cadrul Invitatiei de participare. Documentele solicitate vor fi semnate de reprezentantul legal/imputernicit al Ofertantului. 

În cazul în care Autoritatea Contractantă prelungește termenul limită pentru primirea Ofertelor, toate drepturile și obligațiile Autorității Contractante și ale Ofertantului se raportează la noul termen stabilit. 

Numai Ofertele transmise în termenul specificat sunt luate în considerare. Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forța Majoră, sunt suportate de către Ofertant.  

    5.3 Modul de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea tehnica depusa va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. 

Toate informatiile tehnice incluse în Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor informatii incluse în propunerea tehnica si care sunt în mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informații tehnice incluse în Propunerea Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de propunerea tehnică și care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Modul de întocmire a propunerii tehnice trebuie sa tina cont de prevederile documentatiei de atribuire, a documentelor ce însotesc caietul de sarcini, sa prezinte modul concret în care acesta isi propune sa implementeze contractul de achizitie publica, facând referire la toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini. 

Toate informațiile din cadrul propunerii tehnice vor trebuie să fie relevante în raport cu obiectul contractului, respectiv să reflecte propria abordare propusă de ofertant referitoare la modul în care se vor realiza activitățile stabilite și se vor atinge rezultatele vizate prin implementarea proiectului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost explicitate acestea în cadrul caietului de sarcini. 

Ofertantul va prezenta propunere tehnica împreuna cu documentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini, considerate parte a propunerii tehnice. 

Astfel, propunerea tehnica trebuie sa contina, cel putin urmatoarele componente: 

- Grafic general de executie a lucrarilor (fizic); 

- Anexe la Propunerea Tehnică respectiv: 

a. liste de cantități fără valori, după cum urmează:  

· Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări;  

· Lista cu utilajele din dotarea proprie/închiriate pentru executia lucrarilor;

b. Fișe tehnice privind materialele principale folosite; 

c. Declaratie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca; 

d. Declaratie privind executarea lucrarilor cu personal calificat propriu sau cooptat; 

e. Declaratie privind confidentialitatea ofertei depuse (daqa este cazul si motivat); 

f. Declaratie privind insusirea documentatiei de atribuire si de acceptare a clauzelor contractuale; 

g. Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se execută lucrările și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Modalitatea de indeplinire: completare Declaratie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. 

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86.

Ofertantul înțelege că trebuie: 

- să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii;
- să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare; 

- să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de muncă solicitată în țara de angajare. 

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului 

   5.4 Modul de prezentare al propunerii financiare: 
 Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare, fiind actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuala cu autoritatea contractanta. 

Pretul din Formularul de oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului (fara TVA) in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va fi exprimat in lei. 

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 

- execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi, întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor,

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare executiei obiectului contractului, inclusiv evacuare moloz, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit. 

Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

- Formularul de ofertă – lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; 

- Formularul F3 – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări; 

- Lista consumuri de resurse materiale C6;

- Formularul F5 – fise tehnice; 

Formularele, completate cu preţuri unitare şi valori devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.  

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. 

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii. Omisiunea cuantificarii unei categorii de lucrari nu poate fi justificata de ofertant dupa incheierea contractului. 

Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 

Contractul va fi semnat pentru toate activitățile descrise în documentatia de atribuire și va avea ca referință graficul de preț prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, așa cum a fost agreat de Autoritatea Contractantă. 

În cazul unei discrepanțe dintre prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala
  VI.  Locatia unde se va executa lucrarea:

Executia lucrarilor se va realiza la sectia exterioara TBC Agigea  a Autoritatii Contractante din Localitatea Agigea, Str.Nicolae Titulescu 157, județul Constanța.
Desi nu există un cadru legal specific care să reglementeze orele de executia lucrarilor de construcție în spitale, este esențial ca lucrările să fie planificate astfel încât să nu perturbe activitatea medicală și să nu pună în pericol pacienții sau personalul medical, apelându-se la soluții care să minimizeze disconfortul pentru cei aflați în spital.

Lucrările de reparartii/modernizari/construcții în spitale, trebuie să fie extrem de bine planificate, prioritizând siguranța și liniștea, și trebuie să se desfășoare în conformitate cu acordul conducerii spitalului și cu respectarea legislației privind mediul și zgomotul.

Orice lucrare de construcție/reparatie în spital, necesită acordul prealabil al conducerii unității spitalicești. Lucrările trebuie planificate și desfășurate astfel încât să se evite orice risc de accidentare, contaminare sau perturbare a tratamentelor.
Orele in care se pot face operatiuni de demolare, desfacere, evacuare moluz/materiale rezultate, precum si restul operatiunilor ce implica propagarea zgomotelor se vor desfasura zilnic in intervalul orar 8:30-16:30.

  VII. Garantia lucrarilor:

Executantul trebuie să ofere o garanție de minim 3 ani pentru lucrari, de la data recepționării, fara obiectiuni a lucrarilor, de către Autoritatea Contractanta.

În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritatea Contractanta, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute in perioada de garantie pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

In cazul în care Executantul nu execută lucrările prevazute in perioada de garantie,  Autoritatea Contractanta este îndreptăţita să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritatea Contractanta de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Ofertele care vor prezenta termene de garanție mai mici decât cele prevăzute nu vor fi acceptate.

VIII. Garantia de buna executie:
8.1 Garantia de buna executie, este reglementata de art. 35 din Hotararea 395/2016 si OUG nr. 19/2022.  Rolul garantiei de participare este de a proteja autoritatea contractanta, fata indeplinirea obligatiilor (cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului), de catre ofertantul desemnat castigator, devenit contractant, pe intreaga durata a contractului.

Scopul este sa faciliteze angajarea raspunderii contractuale, astfel incat autoritatea contractanta sa fie in masura sa isi recupereze eventuale prejudicii cauzate de contractant prin neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate.
Autoritatea contractanta solicita contractantului constituirea garantiei de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului, fara TVA (art.154 Legea nr. 98/2016).

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, cu posibilitatea de prelungire până la 15 zile de la semnarea contractului, la solicitarea justificată a contractantului.

In cazul in care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Autoritatea contractanta poate emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat.

8.2 Restituirea garantiei de buna executie

In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Pentru informatii specifice legate de situatia particulara si aplicarea OUG 19/2022, este recomandat sa consultati ghidurile si normele emise de Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP).

NOTA: Este recomandat ofertanților să viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, orice cheltuială și riscul asociat lucrarii, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei tehnice și financiare, în acest sens urmând a transmite o solicitare scrisă, prin email la adresa: achizitii@spitalulconstanta.ro.

Ofertantul nu se poate preleva de faptul ca nu a fost informat cu privire la lucrarile ce trebuiesc executate si/sau la starea fizica din teren în cazul în care nu a efectuat aceasta vizită pe santier.  

Nu se vor deconta cheltuieli ulterioare celor asumate prin propunerea financiara, anexa la contract.
Avizat,
Medic Sef Sectie Pneumologie TBC,

DR. TARAN GABRIEL

Întocmit,

Asistent Sef,
STAN CORNELIU
CONSILIUL JUDEȚEAN


CONSTANȚA





SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ “SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”CONSTANȚA








Pag 18 din 19

