Operator economic

Formularul .7

____________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini lucrarile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea Contractului __________, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta, conform Anunt numărul __________ (nr./data anunţului), conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:

PROPUNERE TEHNICĂ

| Nr crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proiectare, executie, urmarire lucrari de la conducta magistrala de gaz pana la bransament)- la locul de consum din str. Ion Borcea, numarul 1, Agigea, judetul Constanta. Contract de executie lucrari – inclusiv proiectare tehnica de specialitate Obiectul achizitiei: Proiectare si executie lucrare de bransament la reteaua de gaze naturale, pentru sediul Spital de Ftiziologie Agigea, astfel: - Proiectare bransamente si posturi de reglare-masurare/statii de reglare-masurare la consummator; - Executie bransamente si posturi de reglare gaze natural; Obiectul contractului se va realiza cu respectarea etapelor: - Obţinere aviz tehnic de racordare – de la operatorul de rețea din zonă; - Depunerea documentelor necesare pentru racordarea locului nou de consum însoţită de cererea tip pentru obţinerea avizului tehnic de racordare; - Emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare; - Dovada plăţii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare; - Eliberarea avizului tehnic de racordare; - Încheiere contract de racordare; - Proiectare şi execuţie instalaţie de alimentare gaze naturale; - Recepţie instalaţie de alimentare gaze naturale; - Încheiere contract de furnizare gaze naturale. Proiectarea și execuția unui bransament de gaze implică realizarea unui proiect tehnic avizat, care descrie traseul conductelor și soluțiile tehnice, urmată de execuția fizică a lucrărilor, incluzând săpăturile, montarea conductelor, probe de rezistență și etanșeitate, și la final, se va proceda la cuplarea la rețeaua operatorului de distribuție și întocmirea documentației tehnice. Obiectul îl constituie achizitia: 1). Serviciilor de proiectare a racordării la gaze naturale, ce implică întocmirea documentației tehnice necesare pentru realizarea branșamentului, obținerea acordurilor de la distribuitorul de gaze (Distrigaz Sud Retele) și finalizarea proiectului tehnic, inclusiv a pieselor desenate. De asemenea, include consultanță tehnică, vizite la locație și verificarea proiectului tehnic, asigurând conformitatea cu legislația în vigoare. Procesul de proiectare a racordării la gaze include următorii pași: 1. Vizita la locație și consultanță, 2. Documentare, se preiau documentele necesare, contractul de proprietate și eventual, certificatul de urbanism (dupa caz). 3. Obținerea acordului de acces, se solicită și se obține acordul de acces de la operatorul de distribuție a gazelor naturale (Distrigaz Sud Retele). 4. Întocmirea proiectului tehnic, se elaborează proiectul tehnic detaliat, care include piesele desenate și specificațiile tehnice ale instalației. 5. Verificare și recepție tehnică, proiectul este verificat de către un verificator autorizat, iar ulterior se poate efectua recepția tehnică. Documente necesare: - Documente care atestă proprietatea (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, etc.). - Certificatul de urbanism, dacă este cazul. - Cerere tipizată pentru încheierea contractului de furnizare. - Acordul de acces de la distribuitorul de gaz. Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului. Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/firme autorizate (cu autorizatii valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare. Activitatea de proiectare a instalaţiei de bransament/racordare, a imobilului mentionat, la reţeaua de distribuţie gaze, în conformitate cu prevederile Avizului Tehnic de Racordare (ATR) nr. 13855382 / 24.11.2025, emis de Distrigaz Sud Retele, cu respectarea cerinţelor tehnice impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile în vigoare, a prevederillor Contractului de racordare şi cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în legislatia nationala. 2). Execuția bransamentului gazelor naturale naturale constă în: - execuție traseu instalație gaze conform proiect tehnic avizat ATR anexat. - racordare consumator cu racord flexibil sau rigid. - montare detector de gaz cu electrovlvă. - realizare probe de etanșeitate și rezistență. - grunduire și vopsire (vopsea galbenă). - întocmire recepție tehnică. Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după obţinerea avizului de execuţie a lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, emis de operatorul SD, după caz, a autorizaţiei de construire şi a altor avize şi autorizaţii legale. Executarea lucrărilor se va desfasura in paralel cu activitatile de obtinere a avizelor impuse prin legislatia specifica sau alte impuneri ale autoritatilor, respectiv a documentelor ce se vor obtine de catre executant in perioada premergatoare autorizatiei: predari de amplasament, inclusiv cu detinatorii retelelor de utilitati, autorizatia de spargere (daca este cazul), aviz politia rutiera (dupa caz), alte avize impuse prin lege, necesare executiei. Lucrarile de executie vor include toate activitatile necesare realizarii lucrarilor de bransament la reteaua de gaze. Executantul are obligatia sa convoace detinatorii de retele ori de cate ori este necesar, in scopul evitarii deteriorarii retelelor subterane, tinand seama ca lucrarea se va realiza in paralel cu proiectarea si obtinerea avizelor. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de minim 3 ani si incepe sa curga de la data finalizarii Lucrarilor, respectiv de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pana la data Procesului Verbal de Finalizare a Lucrarilor. Cerinţe tehnice minime obligatorii: Operatorii economici autorizați ANRE pentru activități de proiectare si executie în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale au obligația, ca prin conținutul documentațiilor tehnice elaborate, să se asigure de interoperabilitatea cu orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează. Etapele proiectării și execuției: 1. Întocmirea Proiectului Tehnic: Se realizează un proiect detaliat care include traseul conductelor, tipurile de materiale folosite și soluțiile pentru siguranța clădirii și a oamenilor. Proiectul trebuie avizat de către autoritățile competente. 2. Execuția Traseului (Bransamentul efectiv): Se execută săpături pentru terenuri și se realizează patul de nisip pentru pozarea conductelor. Se racordează bransamentul la conducta existentă sau la postul de reglare. 3. Verificări și Protecție: Se efectuează probe de etanșeitate și rezistență pentru a asigura siguranța instalației. Conductele se grunduiesc și se vopsesc în galben, pentru o mai bună vizibilitate. 4. Documentația și Recepția: Se întocmește documentația tehnică necesară, inclusiv Cartea Tehnică a instalației. Se pregătește documentația pentru obținerea avizului GiS (Geografic și Informatic). 5. Punerea în Funcțiune: Se realizează cuplarea la rețeaua de distribuție, în prezența unei echipe specializate a operatorului de distribuție. Se întocmește procesul verbal de recepție Alte cerinţe tehnice minime obligatorii: Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea bransamentului trebuie să fie conforme cu cerinţele din specificaţiile tehnice specifice. Celelalte materiale şi echipamente pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a Instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Lucrările de bransare se vor executa îngrijit şi de bună calitate. Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic. Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare. Se va avea în vedere respectarea legislaţiei de mediu, a disciplinei în construcţii, a normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a standardelor de referinţă în domeniu. Executantul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă și necondiţionată. Se vor avea in vedere, cel putin, urmatoarele: Racordarea la sistemul de distribuție se realizează în condiții reglementate, conform următoarelor acte normative: - Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare; - Ordinul 7/2022 pentru aprobarea regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale; - Ordinul 9/2022 privind aproarea metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare; - Ordinul 20/2022 privind aprobarea procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării; - Ordinul 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; - Ordinul 89/2018 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; Ofertantul, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare și experiență: Ofertantul trebuie să facă dovada privind capacitatea tehnică şi profesională, astfel încât să aibă competenţe profesionale, personal şi resurse tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de proiectare si executie bransamente gaze naturale: - Ofertantul trebuie sa faca dovada autorizarii ANRE, pentru proiectarea si executia de bransamente la retele de gaze, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012; - Ofertantul trebuie sa prezinte Declaratie privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru îndeplinirea contractului Cadrul legal: Operatorul economic trebuie sa fie autorizat ANRE pentru domeniul gaze naturale conform Ordinul nr. 7/2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021. Ordinul nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, care abroga Ordinul 18/2021 si Ordinul 96/2018. Toate lucrările se vor executa cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), a Legii 10/1995 privind Calitatea in constructii şi HG 273/1994 privind Regulamentul de Recepţie a Lucrărilor de Construcţii şi Instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Obligatia prestatorului/executantului : Proiectele tehnice, se vor intocmi de catre executant/prestator, avizele si autorizatiile necesare se vor solicita de catre proiectanti (operatorii economici autorizati ANRE) in numele Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa; Proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu gaze naturale, se vor realiza numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE, conform Specificatii Tehnice Minime, nr.18917/19.03.2026, atasate prezentei; Operatorii economici autorizați ANRE pentru activități de proiectare în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale au obligația, ca prin conținutul documentațiilor tehnice elaborate, să se asigure de interoperabilitatea cu orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează; Executia lucrarilor se va face în baza proiectului tehnic verificat de către un verificator de proiecte atestat ANRE; La executie se vor utiliza doar materiale cu certificate de calitate si declaratii de conformitate; Personalul de specialitate al Executantului, respectiv seful de santier/responsabilul tehnic cu executia, sudorii autorizati, instalatorii autorizati, coordonatorul SSM sau persoana desemnată SSM etc., va fi personalul autorizat potrivit normelor in vigoare; La punerea in funcţiune a conductelor de distributie si bransamentelor de gaze naturale, constructorul va prezenta un dosar definitiv conform cu anexa nr. 4 din NTPEE/2008; |  |  |
| 2 | Declaratie pe proprie raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca |  |  |
| 3 | Operatorii economici trebuie sa fie autorizaţi ANRE în domeniul distribuţiei de gaze naturale pentru proiectare si autorizatii pentru partea de execuţie, conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitaţi in domeniul gazelor naturale.( Se vor depune copii dupa autorizaţii, care trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii lor) |  |  |
| 4 | Declaratie privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru îndeplinirea contractului(dovada privind capacitatea profesionala, astfel incat sa aiba personal necesar indeplinirii corespunzatoare a contractului de executie lucrari/prestari servicii, conform formular anexat) |  |  |

Propunerea tehnica  va fi prezentata conform modelului de Formular si a cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Notă:

1. Propunerea tehnică are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

2. Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secţiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:

1)Descrierea produselor astfel cum sunt identificate în caietele de sarcini:

- Datele de livrare propuse;

- Informaţii referitoare la producător (inclusiv datele de contact ale acestuia);

- Specificaţiile /cerinţele funcţionale propuse (inclusiv cele extinse);

2)Modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la:

asigurarea disponibilităţii în contextul cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

garanţie şi remedierea defectelor apărute în perioada de garanţie în contextul cerinţelor incluse in  Caietul de Sarcini;

livrare în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului şi încadrarea în termenul de livrare specificat;

ambalare şi etichetare, inclusiv preluarea şi eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Data completării ….................                                                                                                                                                                                   Reprezentant împuternicit,

(nume, prenume şi semnătura autorizată)