FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

Sectiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi coreca a tuturor ofertelor depuse.

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din

Legea 98/2016

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie directa, pentru Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, Cod CPV 71632000-7 - Servicii de testare tehnică, organizată de SCJU Constanta la data de...................., declar pe proprie răspundere că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Subsemnatul declar că motivele de excludere prevazute la alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al ofertantului sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data:...................................

Operator economic,(semnatura autorizată)

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din

Legea 98/2016

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achizitie directa, pentru Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, Cod CPV 71632000-7 - Servicii de testare tehnică, organizată de SCJU Constanta la data de....................,declar pe proprie răspundere că nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data:...................................

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată)

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din

Legea 98/2016

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie directa, pentru Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, Cod CPV 71632000-7 - Servicii de testare tehnică, organizată de SCJU Constanta la data de...................., declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in niciuna dintre situaţii prevazute de art. 167 din Legea 98/2016.

Situaţii prevazute de art. 167 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Data:...................................		                                                 Operator economic,

(semnatura autorizată)

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

Declarația privind conflictul de interese

Subsemnatul, ………………………………….... , reprezentant împuternicit al                          …….… (denumirea operatorului economic) …………….., în calitate de ofertant/ofertant/asociat/terț susținător/subcontractant la procedura de achizitie directa, pentru Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, Cod CPV 71632000-7 - Servicii de testare tehnică, organizată de SCJU Constanta la data de...................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59 din aceeași lege.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care au legatura cu prezenta procedura sunt:

- Manager – Raluca Stefan

- Director Financiar-Contabil – Ec.Constantin Valerica

- Director Medical –S.L  Dr.Obada Bogdan

- Director Ingrijiri Medicale : As. Lic.Asofiei Maria Cristina

- Consilier Juridic - Mariana Sandulescu

- Consilier Juridic - Carmela Endora Gherghina

- Sef Serviciu Achizitii si Relatii Publice – Cristian Niculae

- Serviciul Achizitii si Relatii Publice – Ec. Rotar Ramona

- Sef Serviciul Tehnic Administrativ – Ec Andreescu Laura

- Inginer Serviciul Tehnic -Serghei Bogdan

- Inginer Diplomat Serviciul Tehnic -Ing Zanfir Loredana

Mai jos se regasesc informații relevante privind operatorul economic, pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:

- Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

- Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

Semnătură

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător]

Operator economic..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentației de achizitie directa, pentru Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, Cod CPV 71632000-7 - Servicii de testare tehnică, organizată de SCJU Constanta la data de....................,subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să furnizam si să prestam serviciile specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de achiziție și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru  prestarile de servicii  descrise în documentația tehnică oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătibilă după receptia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentaţiei de achizitie, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări communicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ……………. zile, de la data limita de depunere a ofertelor și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achiziții, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în documentația de achiziție. Anunțul și documentația de achiziție au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de achiziție declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nici o acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restrictiona concurența.

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de 5% din valoarea contractului.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură), L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL OFERTA FINANCIARA

| Nr. Lot | Denumire serviciu | Cantitate | Pret unitar fara Tva/luna | Valoare - Lei fara tva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta | Toate cladirile SCJU si cele ale Sectiilor exterioare: 120 buc prize pamant +10 sisteme de paratraznet |  |  |
| 2 | Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali , pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |
| TOTAL (lei cu TVA) |  |  |  |  |

| Denumire | UM | Cantit |
| --- | --- | --- |
| Cladiri SCJU-sediu principal + Policlinica 1: |  |  |
| CONSTANTA, Bd. Tomis nr.145, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 65 |
| Verificare Instalatie paratrasnet (IPT)Pavilion Central | Buc. | 1 |
| Verificare paratrasnet Centrala Termica | Buc. | 1 |
| Cladiri Clinica Psihiatrie Palazu Mare: |  |  |
| PALAZU MARE, Str. Sentinelei nr. 27-29, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 8 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |
| Cladiri Sectia Ftiziologie Agigea: |  |  |
| AGIGEA, Str. Ion Borcea, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 22 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |
| Cladire Sectia Medicina Legala: |  |  |
| CONSTANTA, Str. Zmeurei nr. 2, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 1 |
| Cladiri Sectia Recuperare Eforie Sud: |  |  |
| EFORIE SUD, Str. Republicii nr. 7, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 11 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |
| Cladire Policlinica 2: |  |  |
| CONSTANTA, Str. Stefan cel Mare, nr. 133, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 5 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 2 |
| Cladire Centrul Multifunctional Navodari: |  |  |
| NAVODARI, Str. Sanatatii, nr.1, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 4 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |
| Cladire Compartiment Ingrijiri PaliativeCONSTANTA, Str Piatra Craiului nr. 4, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 1 |
| Cladire Centrul Multifunctional Baneasa |  |  |
| BANEASA, Str. Trandafirilor, nr.89, jud. Constanta | Buc. | 1 |
| Verificare priza de pamant |  |  |
| Punct de Operare Aeromedicală S.M.U.R.D. |  |  |
| CONSTANTA, str. Viilor nr.1, jud. Constanta |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 1 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |
| Prosectura din cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala - SCJU CONSTANTA: |  |  |
| CONSTANTA, str. Baraganu nr.2-4; |  |  |
| Verificare prize de pamant | Buc. | 1 |
| Verificare paratrasnet | Buc. | 1 |

Total 130 Buc

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură), L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

……………………………

(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protectia muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului

Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca,mediu si protectia muncii care trebuie asigurate pe parcursul indeplinirii contractului pentru personalul angajat in derularea contractului.

Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului, care trebuie asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul îndeplinirii contractului pentru personalul implicat în acesta.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………….., data de valabilitate a ofertei.

Ofertant,

_________________

(nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă)

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a ……….………………………………………………...............…, domiciliat/ă în localitatea ………...................…..…, judeţul ….……………………, strada ………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de ………………….., CNP……………………………………...,  in calitate de reprezentant legal al ________________________________________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Autoritatea contractantă.

Sunt informat de către Autoritatea contractantă – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale.

Nume, prenume:_____________________

Semnătura, __________________

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (după caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract transmis in cadrul prezentei achizitii pentru __________________________________________________ şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completării:

………………………..

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Operator Economic

..........................

(denumirea ofertantului)

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul(a) ......................... legitimat(ă) cu cartea de identitate serie .............. nr.............., eliberată de ......................./ pașaport, serie ............... nr. .................. eliberat de , domiciliat(ă) în localitatea ........................ județ/sector.............................., adresa ............................................., telefon fix/mobil ...................................., e-mail ....................................., reprezentant desemnat al .................................... (denumirea ofertantului), mă angajez să particip în calitate de responsabil de contract, în cadrul ofertei depuse de ofertantul .............................. la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare/servicii/lucrari ............................................................... (se va completa obiectul contractului de achiziție publică).

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil ca responsabil de contract pe perioada derulării contractului.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câștigătoare, sunt perfect conștient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menționată, cauzată de alte motive decât boală sau forță majoră, atrage după sine înlocuirea mea din această poziție cu una din persoanele menționate mai jos:

| Nr. crt. | Nume și prenume – Date de contact. |
| --- | --- |
| 1. | ... |
| 2. | ... |
| ... | ... |

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________

(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)

.............................................

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini serviciile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea contractului de Servicii Verificare /masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet , pentru sediu principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta  si Verificare protectie impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali , pentru sediul principal si sectiile exterioare ale SCJU Constanta, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul  Apostol Andrei” Constanta, conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:

| Nr.Crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviciile de Verificare/masuratori /reparatii prize de pamant si sisteme paratraznet ce fac obiectul prezentei documentatii reprezinta activitati imperios necesare a se efectua, avand in vedere ca instalatiile electrice ce urmeaza a fi verificate, se afla intr-un Spital Judetean de Urgenta. Orice modificare in functionarea optima a acestora poate afecta grav activitatea specifica din spital. Chiar daca echipamentele in cauza nu sunt medicale, acestea fac parte din ansamblul general al Spitalului, completand si sustinand bunul mers al activitatii generale a Spitalului Instalatiile elctrice ale Autoritatii Contractante care fac obiectul Serviciilor solicitate spre achizitie sunt prezentate in tabelul 1, de mai jos: |  |  |
|  | Tabel 1 a)Amplasament, denumire si cantitati NrCrt; Denumire; UM; Cantitate. 1; Cladiri SCJU-sediu principal + Policlinica 1: CONSTANTA, Bd. Tomis nr.145, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare Instalatie paratrasnet (IPT)Pavilion Central Verificare paratrasnet Centrala Termica; Buc. Buc. Buc.; 65 1 1. 2; Cladiri Clinica Psihiatrie Palazu Mare: PALAZU MARE, Str. Sentinelei nr. 27-29, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 8 1. 3; Cladiri Sectia Ftiziologie Agigea: AGIGEA, Str. Ion Borcea, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 22 1. 4; Cladire Sectia Medicina Legala: CONSTANTA, Str. Zmeurei nr. 2, jud. Constanta Verificare prize de pamant; Buc.; 1. 5; Cladiri Sectia Recuperare Eforie Sud: EFORIE SUD, Str. Republicii nr. 7, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 11 1. 6; Cladire Policlinica 2: CONSTANTA, Str. Stefan cel Mare, nr. 133, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 5 2. 7; Cladire Centrul Multifunctional Navodari: NAVODARI, Str. Sanatatii, nr.1, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 4 1. 8; Cladire Compartiment Ingrijiri Paliative CONSTANTA, Str Piatra Craiului nr. 4, jud. Constanta Verificare prize de pamant; Buc. Buc.; 1. 9; Cladire Centrul Multifunctional Baneasa BANEASA, Str. Trandafirilor, nr.89, jud. Constanta Verificare priza de pamant; Buc.; 1. 10; Punct de Operare Aeromedicală S.M.U.R.D. CONSTANTA, str. Viilor nr.1, jud. Constanta Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 1 1. 11; Prosectura din cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala - SCJU CONSTANTA: CONSTANTA, str. Baraganu nr.2-4; Verificare prize de pamant Verificare paratrasnet; Buc. Buc.; 1 1. Total; Buc; 130. |  |  |
|  | Serviciile de verificare /masuratori si reparatii prize de pamant (PP) si instalatii paratrasnet (IPT) vor cuprinde: 1).Verificari vizuale in scopul de a constata ca: - nu exista coroziune la elementele instalatiei, in special la nivelul solului; - conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte; - conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe suprafetele de montaj si sunt protejate mecanic; - nu exista extinderi neautorizate sau modificari ale structurii instalatiei; - legatura de echipotentialitate este corecta pentru orice serviciu nou sau eventuale extinderi de la ultima verificare/inspectie; - conductoarele si conexiunile de echipotentializare exista si sunt intacte; - distantele de separare sunt mentinute; - piesele de separare asigura continuitatea electrica. 2). Incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) - Incercari de continuitate a conductoarelor; - Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.. Continuitatea instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare: -verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare: -verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011(procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) vor cuprinde: 1.Verificarea protectiei impotriva atingerii directe a partilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, in functie de gradul normal de protectie; 2.Verificarea integritatii izolatiei aparente 3.Verificarea integritatii ingradirilor 4.Verificarea separarii conductorului neutru (N) de conductorul de protectie (PE); 5.Verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductele PE si PEN; 6.Verificarea continuitatii legaturii echipamentelor la conductorul de protectie(PE); 7.Verificarea legaturii la pamant a barelor PE; 8.Verificarea existentei sigurantelor fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile, intrerupatoare automate); 9.Verificarea functionarii protectiei la deconectarea semnalizarea) sectorului defect (pus la masa/pamant), inclusiv protectia automata la curenti de defect(diferentiali); 10.Verificarea marcajului conductoarelor de protectie; 11.Existenta legaturilor de protectie de la tablourile de distributie la utilaje sau la prize: 12.Verificarea existentei masurilor suplimentare de protectie; 13.Verificarea strangerii suruburilor de imbinare de pe circuitele conductoarelor de protectie si asigurarea acestora importriva desurubarii; 14.Verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie; 15.Verificarea rezistentei de dispersie la pamant a maselor echipamentelor electrice; 16.Verificarea continuitatii legaturilor de echipotentializare; 17.Verificarea continuitatii legaturilor de protectie de la masele echipamentelor pana la priza de pamant.. |  |  |
|  | Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta se vor efectua conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, pentru sediul principal si sectiile exterioare. a)Serviciile de verificare/ masuratori si reparatii prize de pamant (PP) si instalatie paratrasnet (IPT) vor cuprinde: 1. Verificari vizuale in scopul de a constata ca: - nu exista coroziune la elementele instalatiei, in special la nivelul solului; - conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte; - conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe suprafetele de montaj si sunt protejate mecanic; - nu exista extinderi neautorizate sau modificari ale structurii instalatiei; - legatura de echipotentialitate este corecta pentru orice serviciu nou sau eventuale extinderi de la ultima verificare/inspectie; - conductoarele si conexiunile de echipotentializare exista si sunt intacte; - distantele de separare sunt mentinute; - piesele de separare asigura continuitatea electrica. 2. Incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (I.P.T.) - Incercari de continuitate a conductoarelor; - Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.. b) Continuitatea instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare: - verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare: - verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) vor cuprinde: - Verificarea protectiei impotriva atingerii directe a partilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, in functie de gradul normal de protectie; - Verificarea integritatii izolatiei aparente - Verificarea integritatii ingradirilor - Verificarea separarii conductorului neutru (N) de conductorul de protectie (PE); - Verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductele PE si PEN; - Verificarea continuitatii legaturii echipamentelor la conductorul de protectie(PE); - Verificarea legaturii la pamant a barelor PE; - Verificarea existentei sigurantelor fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile, intrerupatoare automate); - Verificarea functionarii protectiei la deconectaarea ( semnalizarea) sectorului defect (pus la masa/pamant), inclusiv protectia automata la curenti de defect(diferentiali); - Verificarea marcajului conductoarelor de protectie; - Existenta legaturilor de protectie de la tablourile de distributie la utilaje sau la prize: - Verificarea existentei masurilor suplimentare de protectie; - Verificarea strangerii suruburilor de imbinare de pe circuitele conductoarelor de protectie si asigurarea acestora importriva desurubarii; - Verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie; - Verificarea rezistentei de dispersie la pamant a maselor echipamentelor electrice; - Verificarea continuitatii legaturilor de echipotentializare; - Verificarea continuitatii legaturilor de protectie de la masele echipamentelor pana la priza de pamant.. In urma verificarilor si masuratorilor executate, acolo unde se impune, se vor efectua reparatii la partea supraterana a prizelor de pamant pentru aducerea la conformitate, astfel: ∙ inlocuirea ecliselor de separatie defecte-oxidate, cu filete distruse, fisurate, cu piese lipsa; ∙ inlocuirea conductei de impamantare defecta-oxidata, fisurata, cu sectiune distrusa; ∙ refacerea stratului de zinc la conductele de impamantare afectate; ∙ inlocuirea pieselor de conexiune subdimensionate, distruse, oxidate, intre eclisa de separatie si instalatia de legare la pamant. Ofertantul are obligatia de a efectua serviciile solicitate cu personal calificat.. |  |  |
|  | Perioada de garantie acordata serviciilor va fi de 12 luni de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor. |  |  |
|  | Autoritatea contractanta urmareste ca, pentru toate echipamentele prezentate mai sus, Prestatorul sa-si indeplineasca sarcinile asumate prin aceste Specificatii Tehnice care sunt parte integranta a Contractului, cu responsabilitate, cu respectarea normelor legislative din domeniul in care activeaza si din domeniul muncii si protectiei mediului, intocmai cum sunt descrise, iar operatiunile sa fie efectuate cu personal calificat, care utilizeaza echipamente specifice pentru indeplinirea serviciilor mentionate. Prestatorul va fi responsabil si de siguranta operatiunilor si a metodelor de prestare utilizate pe toata durata derularii contractului. Prestatorul trebuie sa indeplineasca cu profesionalism operatiunile asumate prin semnarea Contractului, si este direct raspunzator de calitatea serviciilor prestate si, de functionarea corecta a echipamentelor si instalatiilor asupra carora intervine. |  |  |
|  | Înainte de începerea derulării serviciilor contractate, Contractantul trebuie să elaboreze și să prezinte pentru revizuire și aprobare un Program de mentenanță actualizat. |  |  |
|  | Măsurile de siguranță și gestionare adecvată a deșeurilor: Ca urmare a activităților/ operațiunilor de mentenanță ce vor fi desfășurate, pot fi generate deșeuri, în spațiile unde sunt localizate echipamentele și unde vor avea loc intervenții la acestea. Contractantul trebuie să gestioneze toate deșeurile generate pe durata operațiunilor care se vor efectua și este informat ca Autoritatea Contractantă NU dispune de facilitați pentru eliminarea/reciclarea deșeurilor la locațiile unde sunt instalate echipamentele. Toate costurile asociate eliminării deșeurilor sunt responsabilitatea Contractantului. După fiecare intervenție, Contractantul trebuie să se asigure că spațiul de lucru este lăsat curat, podelele nu conțin uleiuri sau alte lichide, echipamentele și materialele sunt depozitate corespunzător, reziduurile sunt îndepărtate etc. suprafețele, inclusiv din jurul echipamentului, trebuie curățate și șterse după cum este necesar |  |  |
|  | Contractantul este pe deplin responsabil pentru: a)asigurarea planificării resurselor în raport cu echipamentele ce fac obiectul contractului, tipul de Servicii de mentenanță astfel cum este solicitat, frecvența pentru realizarea Serviciilor etc.; b)îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii solicitați; c)asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și/sau certificatelor necesare, după caz, pentru prestarea Serviciilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea Serviciilor, conform legislației în vigoare), acolo unde este aplicabil; d)prestarea Serviciilor în conformitate cu cerințele Specificatiile tehnice; e)transmiterea Autorității Contractante, imediat după demararea Contractului, a listei conținând datele de identificare și de contact ale personalului alocat pentru realizarea Serviciilor; f)colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea Serviciilor efectuate, pentru realizarea recepțiilor sau pentru accesul la anumite echipamente unde desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz; g)elaborarea și predarea Buletinelor de verificare PRAM si a Buletinelor de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare pentru fiecare echipament in parte (document care să evidențieze operațiunile de mentenanță, reparații, piese de schimb, consumabile utilizate etc. pentru fiecare echipament și care să reprezinte o sursă pentru analiza condițiilor prezente cu condițiile trecute pentru a identifica tendințe de uzură, deteriorare sau alți factori comparabili care pot compromite utilizarea echipamentului). |  |  |
|  | Metodologia pentru realizarea Serviciilor și activităților aferente: Activitatile contractate se vor realiza in conformitate cu specificatiile producatorului sau cu cele inscrise in Cartea tehnica. Ofertantul va prezenta in Formularul de Propunere Tehnica atat activitatile ce urmeaza a fi realizate, precum si toare resursele materiale si umane sau de orice alt fel, pe care Ofertantul considera ca le va angaja in efectuarea activitatilor. |  |  |
|  | Planul privind realizarea activităților pentru Serviciile solicitate Activitatile contractate se vor realiza dupa semnarea contractului de prestari servicii, cel tarziu pana la data de 30.07.2026 si fara a indisponibiliza echipamentele sau pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului. Planul de realizare a activitatilor se va intocmi de comun acord cu Autoritatea Contractanta, in functie de conditiile si constrangerile impuse de aceasta in derularea activitatilor. Derularea activitatilor se va desfasura in functie de impactul pe care il are interventia asupra fiecarui echipament asupra desfasurarii activitatilor din spital (pot fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul activitati care se vor desfasura cu precadere dupa-amiaza sau pe timpul noptii cand activitatea medicala a spitalului este redusa). Intervalul orar in care se vor efectua activitatile vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul (Sectia Medicala/ Sectia care este Beneficiara directa a serviciilor). Planul privind realizarea activităților, astfel cum este detaliat pentru Serviciile solicitate, respectiv programul exact al activităților specifice care compun fiecare categorie de Servicii, indicând alocarea personalului implicat și a resurselor materiale utilizate, va fi inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului, integrând totodată aspectele prezentate în acest document. Serviciile de verificare se vor face pentru fiecare locatie in parte, in functie de tipul de echipament aflat in dotarea Sectiei Medicale/ Sectiei. |  |  |
|  | Serviciile se vor executa pana cel tarziu in data 30.07.2026, data cand expira Buletinele actuale. Data de inceput a serviciilor va fi data semnarii Contractului cu Ofertantul declarat castigator, iar data de sfarsit a Contractului va fi la sfarsitul anului bugetar, 31.12.2026, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni, adica 30.04.2027. Perioada de valabilitate a Buletinelor emise in urma prestarii serviciilor aferente acestei achizitii va fi de 12 luni de la data emiterii, conform legislatiei in vigoare. |  |  |
|  | Resursele solicitate pentru realizarea activităților în Contract a)Resursele necesare a fi implicate de Contractant pentru realizarea activităților din Contract și în legătură cu Contractul, după cum este necesar, în funcție de specificul activităților desfasurate sunt prezentate mai jos. a.1) Ofertantul trebuie sa prezinte documente cu mentiunea „Conform cu originalul” dupa cum urmeaza: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic este constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului; Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, conform Formularelor transmise la solicitare. Declaratiile se vor prezenta in original, odata cu oferta. Autorizatia ANRE tip A1 (conform Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, care la art. 11, alin. 20, lit. t) care atesta ca operatorul economic este autorizat sa executa lucrari de verificare si reparatii la instalatiile electrice). a.2) Ofertantul trebuie sa detina personal calificat si cu experienta in vederea prestarii serviciilor care vor face obiectul Contrcatului, astfel: - inginer electrician sau inginer electromecanic – vechime de min. 2 ani; - electrician sau electromecanic – vechime de min 2 ani; - Resurse materiale: echipamente, instrumente, materiale, consumabile etc., si orice alte dispozitive necesare in desfasurarea activitatii. - Ofertantul trebuie sa detina orice dispozitiv/ echipament/ material specific prestarii serviciilor. In cazul necesitatii achizitionarii de materiale consumabile, pentru executarea unor reparatii care sunt vitale indeplinirii prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului, Ofertantul va intocmi o Nota de Constatare, pe care o va prezenta si sustine tehnic si financiar catre conducerea Achizitorului, impreuna cu un Deviz estimativ de piese de schimb necesare (cu un adaos comercial de maxim 10%), manopera fiind asigurata prin Contractul de prestari servicii. Nota de constatare care a fost aprobata de catre Achizitor si Devizul pentru materialele necesare vor sta la baza emiterii Comenzii de catre Achizitor catre Prestator. |  |  |
|  | Serviciile se efectuează în conformitate cu standardele aplicabile în domeniu, respectiv „Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 și cu cele convergente acestuia, precum si cu legislația de protectia muncii si paza si stingerea incendiilor din România din acest domeniu tehnic. Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea si utilizarea personalului competent si instruit, care va realiza Serviciile, (inclusiv pentru înlocuirea personalului in cazuri de forta majora), pentru a se putea realiza Serviciile conform cerintelor din prezenta Specificatie Tehnica si legislatia aferenta. Contractantul va dispune pentru realizarea activitatilor de personal tehnic calificat, si acolo unde se impune, de personal cu diverse calificari si/sau autorizari specifice. |  |  |
|  | Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea Serviciilor - Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în prezentul document; - Este responsabilitatea Contractantului de a se asigura și de a urmări cu strictețe ca personalul său să cunoască foarte bine și să înțeleagă specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului, cerințele legislației românești relevante, responsabilitățile atribuite, tipul și materialele utilizate pentru realizarea Serviciilor, fișa tehnică și instrucțiunile pentru realizarea diferitelor intervenții, așa cum sunt acestea elaborate de producător etc.; - Contractantul trebuie sa asigure personalului sau echipamentele de protectie si siguranța (încălțămintea adecvată, mănuși de protecție, ochelari de protecție ș.a.) in functie de activitatea pe care o desfasoara; |  |  |
|  | Autoritatea contractanta detine echipamentele care fac obiectul prestarii servicilor solicitate, asa cum sunt prezentate in Capitolul 1.1. de mai sus. Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de dotarea tehnica: echipamentele, instrumentele, materialele, componentele, echipamentul de protectie, piesele de schimb, după caz, pentru a facilita efectuarea activităților din cadrul Contractului. Ofertantul este raspunzator pentru asigurarea si utilizarea tuturor dispozitivelor si a resurselor materiale necesare si specifice desfasurarii activitatiilor descrise in acest document. Ofertantul devenit Contractant trebuie sa posede aparatura de masura si control adecvata tipului de echipament si instalatie. Aparatele de masura si control care au fost utilizate la realizarea serviciilor trebuie sa aiba verificarea metrologica valabila (Buletin de Verificare Metrologica in termen de valabilitate), acestea trebuind sa fie mentionate in scris pe Buletinele de verificare emise de catre Contractant. Dotarea tehnica a Ofertantului propusa spre utilizare și efectiv utilizata pentru realizarea Serviciilor trebuie să fie de bună calitate, noua sau într-o stare foarte bună, atât din punct de vedere funcțional cât și tehnic, facilitând astfel o eficiență sporită de lucru și în condiții de siguranța. Tipul de servicii ptr. echipamentele care fac obiectul achizitiei sunt descrise la capitolul 1.1. Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile. |  |  |
|  | Ofertantul are obligatia de a numerota si semna (reprezentantul legal al ofertantului / reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. In cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente, care sa faca dovada ca: 9.2.1. Ofertantul dispune de personal tehnic calificat pentru realizarea activitatilor in meserile de inginer electrician sau inginer electromecanic, electrician si/sau electromecanic. In acest sens va prezenta drept dovada diplome de calificare, certificate de instruire, etc. 9.2.2. Contractantul va transmite Lista personalului angajat care raspunde de indeplinirea contractului, cu experienta min. 2 ani in activitatea supusa contractarii , precum si documente din care sa reiasa o perioada de minim 2 ani de incadrare in munca pe o functie similara, la o firma de profil (inclusiv a contractantului), precum si extras din Revisal pentru acestia. 9.2.3.Contractantul va prezenta Lista privind echipamentele, dispozitivele si sculele necesare pentru realizarea mentenantei/reparatiei. 9.2.4.Prestarea serviciilor se va efectua numai de catre personal autorizat și instruit corespunzător pe tipul de echipamente ce face obiectul contractului. Justificare: Autoritatea Contractanta doreste sa se asigure ca Ofertantii detin personal calificat si experimentat, precum si echipamentele tehnice si de masurare si control care sunt necesare realizarii corespunzatoare si in termen a operatiunilor ce fac obiectul Contractului de prestari servicii. 9.2.5. Oferta tehnica completata cu cel putin cerintele minime solicitate mai sus, respectiv modalitatea de indeplinire a serviciilor. 9.2.6. Declaratie pe proprie raspundere prin care Prestatorul isi asuma indeplinirea prevederilor din prezentul document. |  |  |
|  | Oferta financiara pe care o solicita Autoritatea contractanta trebuie sa contina individualizat cotatiile pentru : - Serviciile de verificare / masuratori/ reparatii prize de pamant si sistem de paratrasnet, conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 ; si - Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare, verificarea protectiei impotriva socurilor electrice, conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelel 8.3 si 8.4) Pretul ofertat trebuie sa cuprinda toate cheltuielile directe si indirecte (manopera, transport, utilaj, profit, cheluieli proprii), sa fie ferm si sa ramana nemodificat pe toata perioada derularii contrcatului. Plata serviciilor efectuate se va face in termen de 60 de zile de la data receptiei serviciilor fara obiectiuni din partea Autoritatii Contractante si a primirii facturii in sistemul RO E-factura. La terminarea serviciilor de verificare / masuratori, se va incheia un Proces Verbal De Receptie al acestora de catre o Comisie numita din partea Autoritatii Contractante. |  |  |
|  | Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru derularea activitatilor in conformitate cu cerintele prezentului document si a Formularului de propunere tehnica si implementarea celor mai bune practici in conformitate cu regulile si regulamentelor existente la nivel national. In realizarea activitatilor din cadrul contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere informatiile aplicabile prestarii serviciilor in general, asa cum sunt ele descrise in prezentele Specificatii Tehnice. Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentele Specificatii Tehnice, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentele Specificatii Tehnice, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/ Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Specificatii Tehnice. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, dacă este cazul, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile |  |  |
|  | Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant Documentele care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului sunt: a) Buletine de verificare, masuratori si reparatii prize de pamant (PP)si sistem de paratraznet (IPT), precum si b) Buletine de verificare a continuitatii protectiei impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, conform Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, pentru sediul principal si sectiile exterioare. Acestea trebuiesc intocmite, semnate si predate Autoritatii contractante, pentru fiecare element verificat in parte, precizandu-se si termenul de valabilitate (data de scadenta). Contractantul va întocmi si un Raport final centralizator in care să evidențieze activitățile realizate în perioada de contractare, precum si Opisul tuturor Buletinelor de verificare emise. Fiecare Buletin trebuie semnat IN ORIGINAL de catre reprezentantul autorizat al contractantului. Buletinele de verificare vor fi prezentate Autorității Contractante si in „format scanat dupa originale”, pentru a putea fi anexate la RO E-factura. Nota: Buletinele de verificare intocmite in urma verificarii PRAM (Punct de Referinta al Alimentarii cu Mica Tensiune) va cuprinde o serie de informatii privind starea instalatiei electrice si respectarea normelor de siguranta. Fiecare Buletin de verificare trebuie sa cuprinda, cel putin, urmatoarele informatii: - Datele de identificare ale instalatiei electrice (de exemplu, numarul de înmatriculare, data de realizare a instalatiei, locul, etc.) - Datele de identificare ale electricianului care a efectuat verificarea (numarul de autorizatie, numele si prenumele electricianului, etc.) - Descrierea instalatiei electrice (tipul de instalatie, numarul de prize, intrerupatoare, sigurante, etc.) - Rezultatele verificarilor efectuate (masuratori, teste, etc.) - Concluziile electricianului privind starea instalatiei electrice - Recomandarile electricianului pentru remedierea eventualelor probleme identificate - Data si semnatura electricianului care a efectuat verificarea - Tipul aparatului folosit la masurare; - Copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare; Data urmatoarei inspectii si verificari PRAM. |  |  |
|  | Recepția Serviciilor realizate în cadrul Contractului Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate constă în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor care au fost supuse mentenantei si predarea in original a Buletinelor de verificare mentionate mai sus. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile Contractului si a prezentelor Specificatii Tehnice. In orice caz, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris finalizarea serviciilor, iar Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Specificatii Tehnice și ale Contractului semnat intre parti. Prestatorul are obligația de a întocmi, un Raport de activitate final care va conține inafara de serviciile realizate si urmatoarele: materialele utilizate, valoarea și cantitatea acestora, piesele de schimb și consumabilele care au fost necesare pentru prestarea serviciilor. Raportul de activitate final va fi avizat de achizitor, prin reprezentantul desemnat. Recepția serviciilor prestate se va face prin semnarea fara obiectiuni de către ambele părți contractante a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor. Acest Proces Verbal va fi însoțit de documentele justificative aferente (Raportul de activitate final, Rapoarte Tehnice, Fișe de intervenție, Note de constatare, Deviz estimativ etc., după cum sunt solicitate de catre Autoritatea Contractanta). Prestatorul va raspunde in totalitate, pe toata perioada de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor care au fost supuse mentenantei |  |  |
|  | Modificarea contractului În cazul în care pe măsura derulării Contractului apare necesitatea utilizării unor piese de schimb/ echipamente şi/sau valoare oră/manoperă care nu au putut fi prevăzute iniţial în contract, prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului o Nota de Constatare care va fi insotita de un Deviz de piese necesare (in baza facturii de achizitie cu o majorare de 10%) si manopera conform contrcatului. Înlocuirea de piese și subansamble care nu au putut fi prevazute initial in documentatia de achizitie se va face DOAR după acceptarea Ofertei in baza Devizului estimativ. În conformitate cu INSTRUCȚIUNEA ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021. ”În cazul în care este necesară achiziționarea unor produse/servicii suplimentare de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți respectivului contract iar autoritatea/entitatea contractantă nu poate atribui un contract nou pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului inițial din motive economice sau tehnice și pentru că schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), noțiunea de produse/servicii/lucrări suplimentare poate acoperi atât produse/servicii/lucrări noi cât și creșterea cantităților de produse/servicii/lucrări inițial prevăzute.” |  |  |

Propunerea tehnică:

Trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în prezentele specificatii tehnice minime şi va include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare. Propunerea tehnica, trebuie să demonstreze:

- înţelegerea prevederilor din specificatiile tehnice minime;

- încadrarea activităţilor în timp/spatiu de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenele specificate;

Toate informațiile din cadrul propunerii tehnice vor trebuie să fie relevante în raport cu obiectul contractului, respectiv să reflecte propria abordare propusă de ofertant referitoare la modul în care se vor realiza activitățile stabilite și se vor atinge rezultatele vizate prin implementarea proiectului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost explicitate acestea în cadrul specificatiilor tehnice/caietului de sarcini.

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________

(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)