Operator economic

Formularul .7

____________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini serviciile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea Contractului __________, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta, conform Anunt numărul __________ (nr./data anunţului), conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:

PROPUNERE TEHNICĂ

Lot.2 – Servicii de mentenanta si asistenta tehnica de specialitate – Sistem de control acces

| Nr crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESTARI SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SISTEM DE CONTROL ACCES Scopul achizitiei este intretinerea si administrarea serverelor de control acces si parcare (bariere) la sediul SCJU Constanta, distribuit geografic in zece locatii pentru care se vor folosi urmatoarele prescurtari: 1). Tomis-145: sediul central al SCJU Constanta, b-dul Tomis, nr. 145, Constanta 2). Palazu: Sectia Clinica Psihiatrie, str. Santinelei nr. 27-29, Palazu-Mare/Constanta 3). Eforie: Sectia Recuperare medicala, str. Republicii, nr. 7, Eforie Sud/Constanta 4). Agigea: Sectia TBC Osteoarticular, Agigea/Constanta 5). Baneasa: Sectia UPU Baneasa/Constanta 6). Medicina-Legala: Serviciul Jud. de Medicina Legala, Aleea Zmeurei, nr. 2, Constanta 7). Policlinica 2 – Constanta, Str. St. cel Mare 133 8). Casa Soarelui – Constanta, str. Piatra Craiului, nr. 4 9). Centrul Multifunctional de Sanatate Navodari: Navodari, str. Sanatatii, nr. 1 Achizitia de servicii de asistenta tehnica pentru sistemele de control acces, conform tabel de mai jos: Nr. crt; Denumire serviciu. 1; - Intretinere si administrare sistem de control acces - Tiparire carduri acces –minim 50 – maxim 300/ an - Intretinere si administrare sistem de acces in parcarea SCJU. Prestatorul de servicii de mentenanta sistem de control acces: - Va presta respectivele servicii cu personal autorizat, asumandu-si obligativitatile legale, pentru tipurile de servicii in care legislatia romana prevede obligativitatea utilizarii de personal autorizat si certificat; - Va prezenta documente ce dovedesc autorizarea si certificarea de catre IGPR, atat a societatii comerciale cat si a personalului desemnat pentru derularea contractului de prestare de servicii; - Va presta serviciile in concordanta cu legislatia si regulamentele existente, respectand atat cerintele fabricantilor echipamentelor si subansamblelor cat si solicitarile Beneficiarului; - Va prezenta copii ale autorizarilor din partea IGPR si ARTS, pentru fiecare membru al echipei. NU se admite simpla asumare din partea prestatorului; - Prezentarea si a altor certificari ce au legatura directa cu specificul serviciilor ce urmeaza a fi prestate constituie un avantaj in procesul de evaluare a ofertelor; - Pentru derularea / executarea contractului, prestatorul va trebui sa faca dovada ca detine personal specializat, angajat permanent si cu o experienta de minim 2 ani in domeniul instalarii, punerii in functiune si intretinerii sistemelor de securitate CCTV, Detectie Efractie si Control Acces; - Are implementate standardele ISO 9001 si ISO 14001 Caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor sistemului: Serviciile de mentenanta sistem de control acces vor cuprinde: Mentenanta, revizia, reparatia si administrarea sistemului de control acces din Locatia Tomis 145, sistem care este compus din: - 38 de controlere C3-400 (22 sens dublu, 16 sens unic) - 136 de cititoare cartele 13,56MHz - 120 de butoane de panica - 60 de butoane de iesire - 5975 cartele 13.56Mhz - 120 de electromagneti de inchidere usi - 1 server pentru administare si log-uri - 8 bariere de acces cu cititoare Prestatorul trebuie sa asigure functionarea 24 de ore din 24 a sistemului si sa raspunda la orice sesizare in maximum 4 ore, pe toata perioada contractului. Administrarea sistemului presupune: - Configurarea zonelor si traseelor de acces pentru nevoile spitalului si pentru tertii catre care spitalul a inchiriat spatii; - Inrolarea cardurilor in sistem; - Definirea si modificarea (la cerere) a grupurilor, rolurilor si drepturilor de acces; - Definirea si modificarea (la cerere) a programului de lucru pentru fiecare zona, sectie, angajat; - Intretinerea si repararea sistemelor de inchidere electromagnetica a usilor (elemente electrice si electromagnetice); Intretinerea, repararea si inlocuirea elementelor mecanice (incuietori, balamale, articulatii, pistoane) ale usilor si barierelor a caror inchidere/deschidere este controlata de sistemul de control acces cad in sarcina beneficiarului. Prestarea serviciilor trebuie sa asigure mentinerea nivelului nominal de functionalitate a sistemului instalat pe intreaga perioada a contractului. Serviciile trebuie sa asigure efectuarea activitatilor de intretinere si reparatii ale dispozitivelor si echipamentelor din compunerea sistemelor, in vederea asigurarii functionarii acestora la parametrii tehnici prevazuti in documentatia tehnica de executie, a parametrilor nominali si sigurantei in functionare a sistemului, a minimizarii intervalelor de nefunctionare si a reducerii costurilor de operare; Serviciile de mentenanta preventiva si corectiva se vor executa conform Normelor si Normativelor Tehnice romanesti aflate in vigoare, normelor legale si directivelor interne ale Beneficiarului, instructiunilor de fabricatie si instructiunilor furnizorului. Prestatorul se angajeaza sa raspunda oricaror norme, normative, directive si intructiuni adoptate pe perioada de derulare a contractului de catre beneficiar, la nivel de ramura sau la nivel national relevante pentru activitatea de mentenanta preventiva si corectiva. Cerinte Tehnice Activitatile de baza in timpul unei revizii de mentenanta preventiva si/sau corectiva, pentru sistemele mai sus mentionate, vor fi cel putin urmatoarele: Revizia preventiva - Operatii si activitati de mentenanta ce se vor realiza in cadrul unei revizii preventive: Unitati centrale/module de extensie/comunicatie/inregistratoare: • Se verifica integritatea unitatilor • Se verifica semnalizarea unitatilor • Se verifica integritatea elementelor de alimentare si back-up (surse alimentare, acumulatori, UPS) • Se verifica functionarea corecta a unitatilor/modulelor si comunicarea starii in dispecerat (dupa caz) • Se verifica gradul de incarcare al acumulatorilor/ups-urilor din panouri/unitati si module (cand este cazul se schimba), verificarea blocului de alimentare • Se verifica conexiunea firelor in conectori (se refac cand este cazul) • Intocmirea fiselor de verificari, consemnarea starii de functionare si intocmirea rapoartelor in vederea semnarii lor de catre beneficiar. Elementele active, camere video / cititoare / detectoare miscare, etc: • Se verifica integritatea elementelor • Se verifica prinderea elementelor • Se verifica semnalizarea in centrale. Surse de alimentare, UPS-uri, Accumulatori: • Se verifica integritatea • Se verifica gradul de incarcare al acumulatorilor (cand este cazul se schimba) • Se verifica starea de functionare data de led-urile de informare. Elemente periferice: • Se verifica elementele de conexiuni ale elementelor periferice • Se verifica functionarea si comunicatia cu elementele periferice, dupa caz. Interventia corectiva - Serviciile de mentenanta corectiva se vor presta la solicitarea Beneficiarului sau la constatarea unei defectiuni de catre furnizor, in timpii prevazuti mai jos; Prestatorul va asigura un timp maxim de interventie pentru constatare a unui defect de maxim 6 ore de la momentul anuntarii telefonice a acestuia de catre beneficiar; Prestatorul se obliga sa respecte: o perioada maxima de remediere/solutionare de maxim 12 h (nu se confunda cu perioada de raspuns de 6 ore) de la constatarea defectului, in cazul in care exista piese de schimb in stoc propriu sau in stoc la Beneficiar. Prestatorul va transmite Beneficiarului un deviz al reparatiei, care in cazul avizului favorabil al acestuia se va executa in termenii conveniti de comun acord. Cerinte minimale pentru functionarea in parametrii a sistemelor de securitate si curenti slabi: - asigurarea functionalitatii tuturor componentelor (instalatie electrica, retea de transmisii date, echipamente si software dedicat) sistemului de control acces, prin revizii preventive si interventii corective ori de cate ori este nevoie; - executarea modificarilor de configurare a sistemelor inclusiv a arhitecturii (mutari de echipamente) conform solicitarilor scrise ale beneficiarului; - asigurarea pieselor de schimb necesare remedierii defectelor in baza ofertelor avizate de beneficiar – LA CERERE, in baza listei de preturi atasata la deviz; - dezintalari/instalari/mutarea echipamentelor ce compun sistemele, in alta locatie numai la solicitarea scrisa a beneficiarului sau a comenzii transmise de Beneficiar in urma avizarii devizului de lucrari; - asigurarea upgrade-ului/ downgrade-ului sistemelor de operare existente pe computerele sistemului, daca este cazul; - interventii/lucrari privind modernizarea si eficientizarea sistemelor de securitate si curenti slabi, doar la cererea expresa a Beneficiarului si in baza unor devize aprobate in prealabil; - configurarea parametrilor echipamentelor inlocuite. La inrolarea echipamentelor noi se asigura interfatarea acestora cu sistemul existent. Trebuie sa se respecte procedurile de setari si reconfigurari conform prescriptiilor producatorului. In cazul unor neconformitati acestea se vor trata si in cel mai scurt timp se va asigura restabilirea parametrilor initiali ai instalatiei; - asistenta tehnica si suport tehnic. Prestatorul va detine specialisti care sa poata realiza asistenta tehnica si sa asigure suport tehnic pentru proiectele de dezvoltare si modernizare ale beneficiarului. Totodata poate asigura interfatarea cu tertii care realizeaza lucrari de executie si sa participe alaturi de beneficiar la receptia lucrarilor de executie (la ambele momente) la terminarea lucrarilor dar si la receptia finala. Se vor prezenta rapoarte asupra comportamentului instalatiilor si sa pastreze un jurnal al evenimentelor, pe perioada de garantie si sa preia efectiv in service prin ajustarea preturilor contractului sistemele care completeaza sistemele existente sau reprezinta extinderi ale instalatiilor care fac obiectul acestui contract. Se vor asigura servicii de consultanta oferite cu titlu gratuit, privind propunerea de masuri de imbunatatire a functionarii sistemelor, precum si servicii de analiza si raportare, ambele oferite cu titlu gratuit, pentru starea sistemului de semnalizare si detectie la efractie. Alte servicii asa cum rezulta din cerintele detaliate ale prezentei documentatii: Mentenanta autorizata a softwareului de integrare aferent subsistemului. Recomandarea de solutii tehnice pentru modernizarea si dezvoltarea instalatiilor existente – daca sunt cerute de beneficiar. |  |  |
|  | Declaratie pe proprie raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca |  |  |
| 2 | Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului privind pastrarea confidentialitatii asupra tuturor informatiilor/datelor la care vor avea acces pe parcursul derularii contractului de prestari servicii. |  |  |
| 3 | Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au angajati persoane calificate in vederea prestarii de servicii de intretinere si administrare a infrastructurilor si echipamentelor informatice. Justificare: autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantii detin personal calificat si experimentat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de prestari servicii Modalitatea de indeplinire: - ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind personalul propus pentru desfasurarea activitatilor care va fi implicat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de prestari servicii - prezentarea unor dovezi (certificate, diplome, atestate) din care sa reiasa faptul ca personalul propus si care va indeplini efectiv activitatile ce for face obiectul contractului de prestari servicii are competentele tehnice si experienta necesara pentru a desfasura aceste activitati. - extras din REVISAL / declaratie de disponibilitate |  |  |
| 4 | Licenta conform art. 20, al 2 din Legea nr. 333/2003 pentru “proiectarea, instalarea, modificarea si intretinerea componentelor si sistemelor de alarmare impotriva efractiei”. In cazul operatorilor straini acestia vor putea prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta |  |  |

Propunerea tehnica  va fi prezentata conform modelului de Formular si a cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Notă:

1. Propunerea tehnică are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

2. Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secţiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:

1)Descrierea produselor astfel cum sunt identificate în caietele de sarcini:

- Datele de livrare propuse;

- Informaţii referitoare la producător (inclusiv datele de contact ale acestuia);

- Specificaţiile /cerinţele funcţionale propuse (inclusiv cele extinse);

2)Modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la:

asigurarea disponibilităţii în contextul cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

garanţie şi remedierea defectelor apărute în perioada de garanţie în contextul cerinţelor incluse in  Caietul de Sarcini;

livrare în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului şi încadrarea în termenul de livrare specificat;

ambalare şi etichetare, inclusiv preluarea şi eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Data completării ….................                                                                                                                                                                                   Reprezentant împuternicit,

(nume, prenume şi semnătura autorizată)