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                                B-dul Tomis nr.145, Constanta 

CUI :4301103 

Nr.  68698  din 14.10.2026
CĂTRE ,
OPERATORII ECONOMICI INTERSATI          

Stimate domn/Stimată doamnă,
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI, cu sediul in Constanta, Bdul. Tomis, nr. 145, telefon +40 241503255, fax +40 241660473, achizitii@spitalulconstanta.ro, web-site: https://www.spitalulconstanta.ro/, in calitate de autoritate contractantă, intentioneaza achizitionarea unor „LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS SECTIA EXTERIOARA UPU BANEASA” SI „LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS PAVILION 1 SI PAVILION 2 LA SECTIA EXTERIOARA TBC OSTEOARTICULAR” , prin publicarea unui anunt intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu , in conformitate cu art. 7 alin.(7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice lit a) .
Temei legal:   

· art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata,  respectiv “(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.
· art. 7 alin.(7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata,  respectiv “(7) In cazul achizitiei directe, autoritatea contractanta:

   a) are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insotit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate, pentru achizitiile a caror valoare estimata este mai mare de 200.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;
In acest sens va solicitam oferte avand in vedere urmatoarele:
INFORMAŢII DESPRE ACHIZITII
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Lucrări 
Denumire achiziții: 
1. Lucrări de reparații acoperiș Sectia Exterioara UPU Baneasa – situat in jud. Constanța, comuna Baneasa ;

2. Lucrări de reparații acoperiș Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular – situat in Agigea .

Cod CPV :  45261910-6 Reparare de acoperisuri (Rev.2)
Descriere achiziții: 

1. Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Sectia Exterioara UPU Baneasa – situat in jud. Constanța, comuna Baneasa ;
2. Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular – situat in Agigea ;
În vederea elaborării ofertei tehnice și financiare, autoritatea contractantă recomandă ferm ofertanților, vizitarea amplasamentului obiectivului, pentru imobilul Sectia Exterioara UPU Baneasa si pentru imobilul Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular Agigea.  Vizita se poate realiza în perioada de la data publicării anunțului până cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în urma unei solicitări scrise transmise cu cel puțin 24 de ore înainte. Ofertanții au obligația de a se familiariza complet cu situația din teren, cu toate condițiile locale, constrângerile tehnice, logistice și specifice amplasamentului, precum și cu orice alte elemente care ar putea influența execuția lucrărilor și fundamentarea prețului.
Autoritatea contractantă NU va accepta nicio suplimentare de preț, costuri suplimentare sau prelungiri ale termenului de execuție determinate de omiterea vizitării amplasamentului, de necunoașterea condițiilor din teren sau de interpretarea eronată a documentației de atribuire.
Valoare totala estimata: 
1.
Lucrări de reparații acoperiș Sectia Exterioara UPU Baneasa – 120,951.94 LEI fara TVA;

2.
Lucrări de reparații acoperiș Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular – 267,393.66 LEI fara TVA;
Durata contract: 
1. Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Sectia Exterioara UPU Baneasa :

60 zile de la semnarea contractului de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul Beneficiarului; 

Termenul de execuție a lucrărilor de reparații acoperiș este de 15 zile de la data emiterii ordinului de lucru. 

2. Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular Agigea : 

             60 zile de la semnarea contractului de către ambele părți și înregistrarea acestuia la sediul  Beneficiarului; 

             Termenul de execuție a lucrărilor de reparații acoperiș este de 15 zile de la data emiterii ordinului de  lucru.
Condiții achiziții: 
1.
Lucrări de reparații acoperiș Sectia Exterioara UPU Baneasa : cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 59533 / 07.09.2026 și a Listei de cantități.

2.
Lucrări de reparații acoperiș Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular Agigea: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 59270 / 04.09.2026 și a Listelor de cantități.
 Oferta va cuprinde : Propunere tehnica si propunere financiara, astfel :
1. Propunerea tehnică: Se va prezenta propunerea tehnica , respectand cerintele din caietul de sarcini și a Listei de cantități , impreuna cu urmatoarele formulare ( modele atasate ) :
a) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte:
· obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; 

·  starea operatorului economic; 

·  persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. 

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. 
b) Declaraţie pe proprie răspundere  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 

din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice.
c) Declarație privind faptul faptul ca la elaborarea propunerii s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului.  Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie . In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.  Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
d) Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.  Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
e) Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.
f) Declarație de disponibilitate. ( daca este cazul )
g) Declarație privind subcontractanții si Acordul de subcontractare – daca este cazul.
2. Propunerea financiară :
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

-protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor;

-derularii contratului in condiitile impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul de preturi. Toate propunerile financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate.

Propunerea financiară trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:

1) Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja juridic în contractul de achiziţie este reprezentat de Formularul de ofertă 

2) Anexa 1 la formularul de oferta, intocmita in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini,  lista cu cantitățile de lucrari , pentru toate reperele solicitate de Autoritatea Contractanta, ca obiect al contractului. 

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce duce la respingerea ofertei.

Toate preturile vor fi exprimate in LEI cu doua zecimale.

Oferta al cărei preț, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată, comunicată, va fi respinsă.

Notă:  Potrivit dispozitiilor art. 123 alin.1, HG 395/2016 ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de achiziție si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. 

In conformitate cu art.57 din Legea 98/2016:

„(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”. (art.57 din Legea 98/2016).
Criteriul de atribuire: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Conditii contract: 

1. Se va incheia un contract de Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Sectia Exterioara UPU Baneasa , cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 59533 / 07.09.2026 și a Listei de cantități. Contractul se va incheia cu ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul realizat in baza criteriului  de atribuire sus mentionat fara posibilitatea de ajustare a pretului.

Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini – lista de cantitati.
2. Se va incheia un contract de Lucrări de reparații acoperiș pentru imobilul Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular, cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 59270 / 04.09.2026 și a Listelor de cantități.
 Contractul se va incheia cu ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul realizat in baza criteriului  de atribuire sus mentionat fara posibilitatea de ajustare a pretului.

Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini – liste de cantitati.
1. Obiectul contractului il reprezinta:

2. Lucrări de reparații acoperiș Sectia Exterioara UPU Baneasa ;
3. Lucrări de reparații acoperiș Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exterioara TBC Osteoarticular Agigea .
Plata se va face in termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii de catre autoritatea contractanta , prin sistemul Ro E-factura , Spatiul Virtual Privat, dupa semnarea Procesului-verbal de receptie al lucrarilor fara obiectiuni.
Modalitatea de obtinere a documentatiei de achizitie: Documentația de achiziție este publicata pe site-ul institutiei , respectiv intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu.
Modul de prezentare a ofertei  
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Moneda în care este exprimat preţul ofertei: LEI.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 Propunerea tehnica si financiara si documentele de calificare se vor transmite prin e-mail la : achizitii@spitalulconstanta.ro .
Data limită pentru depunerea ofertei:  20.10.2022, ora 23:59.
Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.
Se ataseaza : Caiete de sarcini , Proiecte contracte si modele formulare.
Avizat, Sef Serviciu Achizitii si Relatii publice,

NICULAE CRISTIAN
Intocmit, Serviciul Achiziții si Relatii Publice -  STAN NICOLETA
FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE

Sectiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi coreca a tuturor ofertelor depuse.

C U P R I N S
	Nr. crt.
	Denumire model formular

	1. 
	Declarație privind subcontractanții

	2. 
	Formular de oferta

	3. 
	Centralizator de preturi

	4. 
	Formularul propunerii tehnice

	5. 
	DECLARAŢIE PRIVIND PREVEDERILE LEGALE REFERITOARE LA  CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

	6. 
	DECLARAȚIE privind MOTIVAREA CONFIDENŢIALITĂŢII OFERTEI

	7. 
	Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

	8. 
	MODEL ÎMPUTERNICIRE

	9. 
	ACORD DE SUBCONTRACTARE

	10. 
	ACORD DE ASOCIERE

	11. 
	DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

	12. 
	ANGAJAMENT privind susținerea tehnica și profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici

	13. 
	DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE


OPERATORUL ECONOMIC

__________________

   (denumirea/numele)
DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 

..................................................................................................................,                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................    (denumirea si adresa autorităţii contractante)        cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

	Nr.

crt.
	Denumire subcontractant
	Partea / părţile din contract ce urmeză a fi subcontractate
	Acord subcontractor cu specimen de semnătură

	
	
	
	


Ofertant,__________________________________________________

Operator economic..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentației de achizitie, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul Reparatii acoperis Sectia Exterioara UPU Baneasa să efectuam lucrarile de reparatii în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de achiziție și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. 

Prin propunerea noastră financiară, pentru  prestarile de servicii  descrise în documentația tehnică oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătibilă după receptia serviciilor , la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 

a. Am examinat conținutul documentaţiei de achizitie, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări communicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ……………. zile, de la data limita de depunere a ofertelor și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achiziții, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în documentația de achiziție. Anunțul și documentația de achiziție au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de achiziție declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nici o acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restrictiona concurența. 

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de 5% din valoarea contractului.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), L.S.      

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXA LA FORMULAR OFERTA FINANCIARA

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	Cantitate 
	Pret unitar fara Tva/luna
	Valoare - Lei fara tva 

	1
	Reparatii acoperis Sectia Exterioara UPU Baneasa


	1
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	

	TOTAL (lei cu TVA)
	
	


Data:..........................................

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), L.S.      

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Ofertant    

…………………………… 

(denumirea/numele)

Operator economic..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentației de achizitie, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul Reparatii acoperis Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exteriaora TBC Osteoarticular Agigea să efectuam lucrarile de reparatii în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de achiziție și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. 

Prin propunerea noastră financiară, pentru  prestarile de servicii  descrise în documentația tehnică oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătibilă după receptia serviciilor , la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 

a. Am examinat conținutul documentaţiei de achizitie, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări communicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ……………. zile, de la data limita de depunere a ofertelor și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achiziții, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în documentația de achiziție. Anunțul și documentația de achiziție au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de achiziție declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nici o acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restrictiona concurența. 

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de 5% din valoarea contractului.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), L.S.      

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXA LA FORMULAR OFERTA FINANCIARA

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	Cantitate 
	Pret unitar fara Tva/luna
	Valoare - Lei fara tva 

	1
	Reparatii acoperis Pavilion 1 si Pavilion 2 la Sectia Exteriaora TBC Osteoarticular Agigea

	1
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL (lei fara TVA)
	 
	

	TOTAL (lei cu TVA)
	
	


Data:..........................................

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), L.S.      

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Ofertant    

…………………………… 

(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului 
Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca,mediu si protectia muncii care trebuie asigurate pe parcursul indeplinirii contractului pentru personalul angajat in derularea contractului. 
Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă si protecta muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului, care trebuie asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul îndeplinirii contractului pentru personalul implicat în acesta.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………….., data de valabilitate a ofertei.

Ofertant,

_________________

(nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă)
 

DECLARAȚIE 

privind

MOTIVAREA CONFIDENŢIALITĂŢII OFERTEI

Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


Data ............................... 
Operator economic, 
...................... 

(semnatura autorizată şi ştampila
În conformitate cu art Art.57/Legea 98/2016:
”(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de

confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

Operator economic                                    

 ......................................................

(denumirea operatorului economic)

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi


________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant (denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi 
ce
se
vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a activităților ce se vor efectua de subcontractantul _____________________, reprezinta _____% din valoarea totală a produselor ofertate.

Art.4. Durata de derulare a ___________________________ este de ________ luni/zile.
 Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.
 Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă
de achizitor conform contractului ______________________________ _____________ (denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
 Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Acord de asociere

Nr.....................din..................................

1.PĂRȚILEACORDULUI

Art.1Prezentul acord seîncheie între:

S.C...................................................,cusediul în.....................................,str...................................... nr..................., telefon.....................fax........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din .........................................sub nr..........................., cod de identificare fiscală...................................., cont............................................deschis la...............................................................reprezentată de ......................................................având funcţia de...........................................în calitate de asociat-LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C.................................................,cu sediul în.................................., str................................. nr..................., telefon.....................fax................................,  înmatriculatala Registrul Comerţului din
........................................
sub
nr............................, cod
de
identificare fiscală....................................,                        cont                        ............................................. deschis la............................................ reprezentată de................................................................. având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

2,OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoareîn comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă)pentru atribuirea contractului ...........................................................(obiectul contractului)

b)derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________ 
2.___________________________________ … 
2.3.Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3.DURATA ACORDULUI

Durata  asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării  procedurii de

Atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii deachiziţie)

4.CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCEREA ASOCIERII

4.1Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi idepunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5.RĂSPUNDERE

5.1Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Achizitorului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6.ALTE CLAUZE

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă,cesioneze sau în orice alta modalitate sa

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfe ldecât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între…...............................(liderul de asociere) şi Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII

7.1Sediul asocierii va fi in……………………………(adresa completa,nr.de tel, nr. de fax).

8.ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin:

a) hotărârea comună a membrilor asociați;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;

d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9.COMUNICĂRi

9.1Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabilişi alte modalităţi de comunicare.

10.Litigii

10.1Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi

soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi…..................................în…........exemplare originale,câte unul pentru fiecare parte și unulpentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT semnătura

ASOCIAT ,

Semnatura 
NOTA:
Prezentul Acord
de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE
Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (după caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract transmis in cadrul prezentei achizitii pentru __________________________________________________ şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia. 

Data completării: 

………………………..

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Operator Economic

..........................
(denumirea ofertantului)
ANGAJAMENT

privind susținerea tehnica și profesională

a ofertantului/ grupului de operatori economici

Către: ......................................................

(se va completa denumirea autorității contractante și adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ............. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceștia, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) următoarea susținere tehnică și profesională necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică: 

a) Resursele tehnice şi/sau profesionale  ........................, (se vor prezenta într-o anexă cuprinzand resursele tehnice si/sau profesionale invocate ce vor fi puse la dispozitia ofertantului, însoţită de documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei). 

In acest caz, noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că disponibilizarea resurselor menționate se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, în vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a contractului de achiziție publică.

b) Experiența similara solicitata de achizitor prin documentația de atribuire, (se va preciza într-o anexă cuprinzând experienţa similară, însoţită de documentele justificative solicitate în fişa de date a achiziţiei). 

In acest caz, noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că în situația în care ofertantul ………… (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți pe parcursul derularii contractului, ne obligăm să asiguram îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligațiilor contractuale, prin implicarea noastră directă.

1. Modalitatea în care se va realiza efectiv susținerea acordată de terțul susținător: ....................................................................................................................................... (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

2. Modalitatea în care se va materializa susținerea acordată de terțul susținător: ........................ (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

3. Modalitatea în care Ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea acordată de terțul susținător (pentru situațiile în care terțul nu este subcontractant declarat): ........................ (se va completa de către terțul susținător cu informațiile relevante)

Noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.

Noi, .................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
În situația în care susținerea vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ............ (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), garantează autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

	Data completării

.......................................
	Terț susținător

...........................................

	
	(semnătura autorizată)


  OPERATOR ECONOMIC

  …………………………….

        (denumirea/ numele)

Declaraţie pe proprie răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 

din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul .............................................................................................................., 

                                                       (denumirea/ numele şi sediul/ adresa operatorului economic)

în calitate de ofertant la achiziţia de  ………………………………..………………………….

                                                                            (denumirea achiziţiei publice)

organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Constanta,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice. 


 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

      Data completării ......................

Operator economic,

...................................

(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul(a) ......................... legitimat(ă) cu cartea de identitate serie .............. nr.............., eliberată de ......................./ pașaport, serie ............... nr. .................. eliberat de , domiciliat(ă) în localitatea ........................ județ/sector.............................., adresa ............................................., telefon fix/mobil ...................................., e-mail ....................................., reprezentant desemnat al .................................... (denumirea ofertantului)

, mă angajez să particip în calitate de responsabil de contract, în cadrul ofertei depuse de ofertantul .............................. la licitația deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare ............................................................... (se va completa obiectul contractului de achiziție publică).

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil ca responsabil de contract pe perioada derulării contractului.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câștigătoare, sunt perfect conștient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menționată, cauzată de alte motive decât boală sau forță majoră, atrage după sine înlocuirea mea din această poziție cu una din persoanele menționate mai jos:

	Nr. crt.
	Nume și prenume – Date de contact.

	1.
	...

	2.
	...

	...
	...


Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________
(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)
..............................................

  Operator economic                                                                                                            

      (denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini serviciile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea contractului de _________________________________________, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul  Apostol Andrei” Constanta, conform  solicitarii de oferta conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:
	Nr.Crt
	Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta


	Specificații tehnice / cerințe functionale propuse
	Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica

	1
	Achizitia de Reparatii acoperis Sectia Exterioara UPU Baneasa, conform tabel de mai jos:
1.1 Lista principalelor categorii de lucrări

Nr. crt.
Denumire lucrare
Cantitate
U.M.
1
Desfacere îngrijită învelitoare țiglă ceramică
616,74
mp
2
Desfacere parțială astereală din lemn (15% din suprafață)
92,5
mp
3
Desfacere parțială dulgherie din lemn (15% din suprafață)
92,5
mp
4
Desfacere îngrijită jgheaburi și burlane
107,5
ml
5
Montaj dulgherie din lemn (15% din suprafața acoperișului)
92,5
mp
6
Montaj parțial astereală din lemn (15% din suprafață)
92,5
mp
7
Montaj folie hidroizolantă
616,74
mp
8
Montaj caroiaj din șipcă de rășinoase
616,74
mp
9
Montaj jgheaburi și burlane din tablă (BILKA – colorat)
107,5
ml
10
Montaj învelitoare metalică (țiglă BILKA CLASIC mat, 0,5 mm)
616,74
mp
11
Transport pe/de pe clădire diverse materiale cu lift motorizat
12,8
to
12
Transport diverse materiale cu auto (d=35 km)
5,9
to
1.2. Caracteristicile tehnice ale materialelor:

Categorie
Caracteristici tehnice minime
Învelitoare metalică
Țiglă metalică BILKA CLASIC mat, grosime 0,5 mm, RAL 3009 (sau echivalent), inclusiv accesorii: coamă mică, bordură fronton, bordură streașină, bordură la perete, capac de coamă
Jgheaburi și burlane
Tablă BILKA colorată — jgheab de scurgere 150/4m, burlan de scurgere 100/3m, cârlige, coliere, elemente de îmbinare, racorduri, coturi, prelungitoare, colțare, capace de jgheab
Folie hidroizolantă
Folie hidroizolantă tip anticondens/difuzie, compatibilă cu sistemul de învelitoare metalică propus
Șipcă caroiaj
Șipcă din lemn de rășinoase, tratată, secțiune conform necesarului tehnic al sistemului de învelitoare
Astereală și dulgherie
Cherestea/panouri din lemn tratat ignifug și antifungic, rigle și dulapi conform detaliilor de execuție
Accesorii de etanșare și fixare
Bandă bituminoasă autoadezivă, mastic de etanșare premium, holșuruburi pentru lemn (dimensiuni conform sistemului de montaj)
Materialele și sistemele echivalente celor menționate cu titlu de exemplu (BILKA CLASIC sau altele similare) sunt acceptate, cu condiția respectării sau depășirii caracteristicilor tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini și a garanțiilor solicitate.
1.3.  CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR:

Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor normativelor tehnice în vigoare aplicabile lucrărilor de acoperișuri și învelitori, printre care (fără a se limita la acestea):

●
NP 069 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor la clădiri;

●
C56 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

●
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

●
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

●
Normativele producătorului materialelor de învelitoare metalică (tip BILKA sau echivalent).

Lucrările se vor executa numai în condiții atmosferice propice specificului lucrărilor de acoperiș (fără precipitații, vânt puternic sau temperaturi extreme), pentru a asigura calitatea și etanșeitatea execuției.
1.4.  CONDIȚII DE GARANȚIE

●
Garanție pentru învelitoarea metalică: minimum 15 ani;

●
Garanție pentru execuția lucrărilor: minimum 5 ani;

●
Pentru celelalte materiale utilizate, se va acorda garanția oferită de producător, dovedită prin documente/certificate emise de acesta.

1.5.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții (recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală), cu întocmirea proceselor-verbale aferente, în prezența reprezentanților autorității contractante, ai executantului și, după caz, ai dirigintelui de șantier/proiectantului.

Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, orice deficiențe constatate la recepție, în termenul stabilit de comisia de recepție.
	
	

	2
	Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului privind pastrarea confidentialitatii asupra tuturor informatiilor/datelor la care vor avea acces pe parcursul derularii contractului de prestari servicii si dupa incheierea contractului.
	
	

	3
	Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au persoane calificate in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii acoperis.

Justificare: autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantii detin personal calificat si experimentat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de lucrari de repatii
Modalitatea de indeplinire: 


ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind personalul  propus pentru desfasurarea activitatilor care va fi implicat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de lucrari de reparatie

prezentarea unor dovezi (certificate, diplome, atestate) din care sa reiasa faptul ca personalul propus si care va indeplini efectiv activitatile ce for face obiectul contractului de prestari servicii are competentele tehnice si experienta necesara pentru a desfasura aceste activitati.


extras din REVISAL / declaratie de disponibilitate.
	
	

	4
	a)
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte:


obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; 


 starea operatorului economic; 


 persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii
	
	

	5
	b)
Declaraţie pe proprie răspundere  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice.

c)
Declarație privind faptul faptul ca la elaborarea propunerii s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului.  Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie . In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.  Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

d)
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.  Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.

e)
Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.

f)
Declarație de disponibilitate. ( daca este cazul )

g)
Declarație privind subcontractanții si Acordul de subcontractare – daca este cazul
	
	


Data completării ............................
Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________
(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)
  Operator economic                                                                                                            

      (denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini serviciile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea contractului de _________________________________________, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul  Apostol Andrei” Constanta, conform  solicitarii de oferta conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:
	Nr.Crt
	Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta


	Specificații tehnice / cerințe functionale propuse
	Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica

	1
	Achizitia de Lucrări de reparații acoperiș PAVILION 1 și PAVILION 2 Sectia Exteriara TBC OSTEOARTICULAR AGIGEA, conform tabel de mai jos:

1.1. Lista cantităților de lucrări

PAVILION I

Nr. crt.
Denumire lucrare
Cantitate
U.M.
1

Desfacere îngrijită învelitoare țiglă metalică

633,47

mp

2

Desfacere parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)

221,72

mp

3

Desfacere dulgherie din lemn (11% din total dulgherie acoperiș)

69,70

mp

4

Desfacere îngrijită jgheaburi și burlane

108,00

ml

5

Curățare deșeuri existente pe acoperișul tip terasă

556,00

mp

6

Montaj dulgherie din lemn (11% din suprafața totală a acoperișului)

69,70

mp

7

Montaj parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)

221,72

mp

8

Montaj folie hidroizolantă

633,47

mp

9

Montaj caroiaj din șipcă de rășinoase

633,47

mp

10

Montaj jgheaburi și burlane din tablă (tip BILKA – colorat)

108,00

ml

11

Confecționat și montat accesorii speciale metalice diverse

55,00

buc

12

Montaj învelitoare metalică (tablă cutată BILKA T35A mat, 0,5 mm)

633,47

mp

13

Transport pe/de pe clădire diverse materiale cu lift motorizat

9,17

to

14

Transport diverse materiale cu auto (d=35 km)

9,17

to

PAVILION 2

Nr. crt.
Denumire lucrare
Cantitate
U.M.
1

Desfacere îngrijită învelitoare țiglă metalică

552,5

mp

2

Desfacere parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)

193,38

mp

3

Desfacere dulgherie din lemn (11% din total dulgherie acoperiș)

60,78

mp

4

Desfacere îngrijită jgheaburi și burlane

98

ml

5

Curățare deșeuri existente pe acoperișul tip terasă

487

mp

6

Montaj dulgherie din lemn (11% din suprafața totală a acoperișului)

60,78

mp

7

Montaj parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)

193,38

mp

8

Montaj folie hidroizolantă

552,5

mp

9

Montaj caroiaj din șipcă de rășinoase

552,5

mp

10

Montaj jgheaburi și burlane din tablă (tip BILKA – colorat)

98

ml

11

Confecționat și montat accesorii speciale metalice diverse

60

buc

12

Montaj învelitoare metalică (tablă cutată BILKA T35A mat, 0,5 mm)

552,5

mp

13

Transport pe/de pe clădire diverse materiale cu lift motorizat

7,95

to

14

Transport diverse materiale cu auto (d=35 km)

7,95

to

1.2. Materiale și accesorii aferente lucrărilor:

Materialele și accesoriile utilizate pentru execuția lucrărilor descrise la pct. 3.2 trebuie să corespundă cantitativ și calitativ cerințelor de mai jos, produsele indicate ca „tip BILKA” putând fi înlocuite cu produse echivalente, cu condiția respectării parametrilor tehnici și a garanțiilor solicitate:

PAVILION I

Denumire material / accesoriu
Cantitate
U.M.
Riglă (pătrat) 4m x 0,1m x 0,1m

12

buc

Dulap 4m x 0,15m x 0,05m

36

buc

Cherestea rășinoase (pentru astereală)

6,1

mc

Șipcă rășinoase 400x52,5 cm

4

mc

Jgheab de scurgere 150/4m

25

buc

Burlan de scurgere a apei 100/3m

36

buc

Cârlig jgheab 150/210 mm

170

buc

Colier burlan 100

72

buc

Element îmbinare jgheab 150

32

buc

Racord jgheab-burlan 150/100

12

buc

Cot de 60 grade – 100

10

buc

Prelungitor intermediar 100/1m

12

buc

Colțar exterior 90 grade 150

4

buc

Colțar interior 90 grade 150

2

buc

Cot de evacuare 100

12

buc

Tablă cutată mat, 0,5 mm

633,47

mp

Coamă unghiulară 312 mm

36

buc

Bordură streașină 208 mm

56

buc

Dolie 417 mm

5

buc

Holșuruburi pt. lemn 4,8x35 (250 buc/cutie)

21

cutii

Holșuruburi pt. lemn 4,8x20 (250 buc/cutie)

8

cutii

Bandă etanșare coamă T35

141

buc

Bandă etanșare streașină T35

113

buc

PAVILION II

Denumire material / accesoriu
Cantitate
U.M.
Riglă (pătrat) 4m x 0,1m x 0,1m

10

buc

Dulap 4m x 0,15m x 0,05m

32

buc

Cherestea rășinoase (pentru astereală)

5,1

mc

Șipcă rășinoase 400x52,5 cm

3,49

mc

Jgheab de scurgere 150/4m

25

buc

Burlan de scurgere a apei 100/3m

36

buc

Cârlig jgheab 150/210 mm

170

buc

Colier burlan 100

72

buc

Element îmbinare jgheab 150

32

buc

Racord jgheab-burlan 150/100

12

buc

Cot de 60 grade – 100

10

buc

Prelungitor intermediar 100/1m

12

buc

Colțar exterior 90 grade 150

4

buc

Cot de evacuare 100

25

buc

Tablă cutată mat, 0,5 mm

552,5

mp

Coamă unghiulară 312 mm

33

buc

Bordură streașină 208 mm

52

buc

Holșuruburi pt. lemn 4,8x35 (250 buc/cutie)

18

cutii

Holșuruburi pt. lemn 4,8x20 (250 buc/cutie)

6

cutii

Bandă etanșare coamă T35

123

buc

Bandă etanșare streașină T35

98

buc

1.3. CERINȚE TEHNICE PRIVIND MATERIALELE
- Tabla cutată pentru învelitoare va fi de tip BILKA T35A (sau echivalent), finisaj mat, grosime minimă 0,5 mm, cu strat de protecție anticorozivă și strat de vopsire în câmp electrostatic;

- Jgheaburile și burlanele vor fi confecționate din tablă vopsită în câmp electrostatic, tip BILKA (sau echivalent), rezistente la coroziune și la variații de temperatură;

- Folia hidroizolantă va asigura difuzia vaporilor și protecția împotriva infiltrațiilor de apă, fiind compatibilă cu sistemul de învelitoare metalică propus;

- Cheresteaua/lemnul utilizat pentru astereală, dulgherie și șipci va fi tratat contra putrezirii, mucegaiului și atacului biologic;

1.4. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR:

Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor normativelor tehnice în vigoare aplicabile lucrărilor de acoperișuri și învelitori, printre care (fără a se limita la acestea):

●
NP 069 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor la clădiri;

●
C56 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

●
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

●
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

●
Normativele producătorului materialelor de învelitoare metalică (tip BILKA sau echivalent).

Lucrările se vor executa numai în condiții atmosferice propice specificului lucrărilor de acoperiș (fără precipitații, vânt puternic sau temperaturi extreme), pentru a asigura calitatea și etanșeitatea execuției.
1.5.  CONDIȚII DE GARANȚIE
●
Garanție pentru învelitoarea metalică: minimum 15 ani;

●
Garanție pentru execuția lucrărilor: minimum 5 ani;

●
Pentru celelalte materiale utilizate, se va acorda garanția oferită de producător, dovedită prin documente/certificate emise de acesta.

1.6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR
Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții (recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală), cu întocmirea proceselor-verbale aferente, în prezența reprezentanților autorității contractante, ai executantului și, după caz, ai dirigintelui de șantier/proiectantului.

Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, orice deficiențe constatate la recepție, în termenul stabilit de comisia de recepție.


	
	

	2
	Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului privind pastrarea confidentialitatii asupra tuturor informatiilor/datelor la care vor avea acces pe parcursul derularii contractului de prestari servicii si dupa incheierea contractului.
	
	

	3
	Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au persoane calificate in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii acoperis.

Justificare: autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantii detin personal calificat si experimentat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de lucrari de repatii

Modalitatea de indeplinire: 


ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind personalul  propus pentru desfasurarea activitatilor care va fi implicat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de lucrari de reparatie


prezentarea unor dovezi (certificate, diplome, atestate) din care sa reiasa faptul ca personalul propus si care va indeplini efectiv activitatile ce for face obiectul contractului de prestari servicii are competentele tehnice si experienta necesara pentru a desfasura aceste activitati.


extras din REVISAL / declaratie de disponibilitate.
	
	

	4
	a)
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte:


obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; 


 starea operatorului economic; 


 persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii
	
	

	5
	b)
Declaraţie pe proprie răspundere  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice.

c)
Declarație privind faptul faptul ca la elaborarea propunerii s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului.  Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie . In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.  Declaratia va fi completata si de subcontractanti, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

d)
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.  Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.

e)
Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.

f)
Declarație de disponibilitate. ( daca este cazul )

g)
Declarație privind subcontractanții si Acordul de subcontractare – daca este cazul
	
	


Data completării ............................
Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentat legal prin  _____________________
(nume si prenume, semnătura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)
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